## Лист1
Раздел
1 | Кабели силовые до 1 КВ
| АВВГнг(А)-LS | Кабель АВВГнг(А)-LS — это тип кабеля, который используется в различных областях для передачи электроэнергии и сигналов, особенно в ситуациях, где важны требования к безопасности и низкому уровню дымовыделения. АВВГнг(А)-LS — это кабель, который сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и повышенные требования к безопасности, что делает его идеальным для использования в сложных и требовательных условиях. | 1. Конструкция кабеля АВВГ: А: Алюминиевые жилы. Алюминий используется в качестве проводящего материала, обеспечивая хорошую проводимость при меньшем весе по сравнению с медными проводниками. В: Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ). Эта изоляция защищает проводник от внешних воздействий, таких как механические повреждения и влажность. В: Дополнительная изоляция из ПВХ. Усиливает защиту и предотвращает возможные короткие замыкания. Г: Грозозащитная жила (для некоторых модификаций). Эта жила предназначена для защиты от молний и других высоковольтных разрядов, обеспечивая дополнительную безопасность. нг(А): нг: Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов. Это означает, что при перегреве или возгорании кабель выделяет минимальное количество токсичного дыма и не образует галогеносодержащих веществ, что повышает безопасность в случае пожара. (А): Обозначает, что кабель предназначен для применения в условиях, где необходимо повышенное внимание к характеристикам безопасности и устойчивости. -LS: LS: Низкий уровень дыма (Low Smoke). Кабель имеет свойства, которые минимизируют количество выделяемого дыма при перегреве или возгорании, что повышает видимость и безопасность в чрезвычайных ситуациях. | 2. Области применения Кабель АВВГнг(А)-LS подходит для использования в: Системах распределения электроэнергии в жилых и коммерческих зданиях, Электрических системах, где требуется высокая степень безопасности (например, в зданиях с повышенными требованиями к противопожарной безопасности), Помещениях, где важно минимизировать выделение токсичного дыма и улучшить видимость в случае пожара, Местах, где могут возникнуть грозовые разряды и необходимо дополнительное экранирование. | 3. Преимущества Безопасность: Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов делают этот кабель более безопасным в случае возгорания. Надежность: Алюминиевые жилы обеспечивают надежную передачу электроэнергии, а ПВХ-изоляция защищает проводник от внешних факторов. Противогрозовая защита: Наличие грозозащитной жилы (в некоторых модификациях) защищает систему от высоковольтных разрядов. | 4. Технические характеристики Температура эксплуатации: Рабочая температура: от -50°C до +70°C. Температура монтажа: не ниже -15°C. Номинальное напряжение: 0.66 кВ для внутренней проводки (или 1 кВ в некоторых модификациях). Изоляция и оболочка: Изоляция и оболочка выполнены из ПВХ, что обеспечивает защиту от механических повреждений и химических воздействий.
| ВВГнг(А)-LS | Кабель ВВГнг(А)-LS — это многожильный кабель, предназначенный для использования в электрических системах, где важны требования к безопасности и надежности. ВВГнг(А)-LS является универсальным и безопасным выбором для использования в электросетях, где требования к противопожарной безопасности и надежности передачи электроэнергии стоят на первом месте. | 1. Конструкция кабеля ВВГ: В: Медные жилы. Кабель оснащен медными проводниками, которые обеспечивают хорошую проводимость и надежность. В: Изоляция из поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ-изоляция защищает медные проводники от механических повреждений, влаги и других внешних воздействий. Г: Грозозащитная жила (опционально в некоторых модификациях). Эта жила предназначена для защиты кабеля от молний и других высоковольтных разрядов. нг(А): нг: Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов. Этот показатель означает, что при перегреве или возгорании кабель выделяет минимальное количество токсичного дыма и не образует галогеносодержащих веществ, что повышает безопасность в случае пожара. (А): Кабель предназначен для применения в условиях, где важна высокая степень безопасности. -LS: LS: Низкий уровень дыма (Low Smoke). Это обозначение указывает на то, что при перегреве или возгорании кабель выделяет минимальное количество дыма, что улучшает видимость и безопасность в случае чрезвычайной ситуации. | 2. Области применения Кабель ВВГнг(А)-LS предназначен для использования в: Системах распределения электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Помещениях и сооружениях, где требуется минимизация выделения токсичного дыма и улучшение видимости при пожаре. Объектах с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Электрических системах, где важно обеспечить надежность передачи электроэнергии и защиту от внешних воздействий. | 3. Преимущества Безопасность: Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов делают кабель более безопасным в случае возгорания, снижая риск токсичного воздействия и улучшая видимость. Надежность: Медные жилы и ПВХ-изоляция обеспечивают надежную и долгосрочную работу кабеля, защищая проводники от механических повреждений и внешних воздействий. Гибкость применения: Подходит для различных типов установки, включая как открытые, так и закрытые проводки, а также для использования в помещениях с особыми требованиями к безопасности. | 4. Технические характеристики Температура эксплуатации: Обычно от -50°C до +70°C (точные значения зависят от производителя и конкретной модификации). Номинальное напряжение: В зависимости от типа и конфигурации кабеля, может быть до 0.66 кВ (или 1 кВ для некоторых модификаций). Сечение проводников: Варьируется в зависимости от требований к нагрузке и применению.
| АВБШвнг | Кабель АВБШвнг — это тип электрического кабеля, обладающий определёнными характеристиками и применяемый в различных сферах для передачи электроэнергии. Кабель АВБШвнг применяется в условиях, где важны как надежность передачи электроэнергии, так и требования к безопасности. | 1. Конструкция кабеля АВБШвнг А — Алюминиевые жилы: Проводник из алюминия, который обладает хорошей проводимостью и меньшим весом по сравнению с медными проводниками. В — Изоляция из ПВХ: Поливинилхлоридная изоляция, которая защищает проводник от воздействия внешней среды, таких как механические повреждения и влага. Б — Оболочка из ПВХ: Дополнительная защитная оболочка из ПВХ, которая обеспечивает защиту от механических повреждений и химических воздействий. Ш — Экранирование: Кабель может содержать шланговое экранирование, которое защищает от электромагнитных помех. Это может быть не всегда указано, но экранирование обеспечивает защиту сигнала. в — Внешняя защита: Кабель может быть предназначен для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе, что обеспечивает универсальность в применении. нг — Не поддерживает горение (Низкая горючесть): Кабель обладает низкой горючестью и не способствует распространению огня, что повышает его безопасность в случае пожара. | 2. Области применения Кабель АВБШвнг используется в различных областях, включая: Энергетика и распределение электроэнергии: Подключение и распределение электроэнергии в электрических системах жилых, коммерческих и промышленных зданий. Промышленные установки: Используется для подключения промышленного оборудования и систем автоматизации. Строительство: Прокладка проводки в зданиях и сооружениях, как в помещениях, так и на открытом воздухе. Торговля и офисные помещения: Подключение освещения и электрических систем в торговых и офисных помещениях. | 3. Преимущества Безопасность: Низкая горючесть и не поддерживает горение, что делает кабель более безопасным в случае пожара. Надежность: Алюминиевые жилы обеспечивают надёжную передачу электроэнергии, а ПВХ-изоляция и оболочка защищают проводник от внешних воздействий. Универсальность: Подходит для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе, что делает его гибким в применении. Экранирование: Защищает от электромагнитных помех (если применимо), что обеспечивает более стабильную работу систем. | 4. Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ для внутреннего применения. В некоторых модификациях может быть до 1 кВ. Температура эксплуатации: Рабочая температура от -40°C до +70°C. Температура монтажа не ниже -15°C. Сопротивление изоляции: Обычно не менее 1000 МОм на 1 км при 20°C. Рабочая температура проводника: Не более 70°C. Изоляция и оболочка: Изготовлены из ПВХ, что обеспечивает защиту от механических повреждений и воздействия внешней среды.
| ВБШвнг (А) | Кабель ВБШвнг (А) — это тип электрического кабеля, предназначенный для передачи электроэнергии и сигналов. Кабель ВБШвнг (А) используется в условиях, где важны как надежность передачи электроэнергии, так и требования к безопасности и устойчивости к внешним воздействиям. | 1. Конструкция кабеля ВБШвнг (А) В — ВПВХ-изоляция: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), что обеспечивает защиту от механических повреждений и воздействия влаги. Б — БПВХ-оболочка: Дополнительная оболочка из ПВХ, обеспечивающая защиту от внешних механических повреждений и химических воздействий. Ш — Шланговое экранирование (опционально): В некоторых случаях может быть использовано экранирование для защиты от электромагнитных помех и улучшения электрических характеристик. в — внешняя защита: Кабель подходит как для внутреннего использования, так и для прокладки на открытом воздухе, что делает его универсальным. нг — Не Гореющий: Кабель обладает свойствами, предотвращающими распространение огня. При возгорании он выделяет минимальное количество токсичного дыма и не поддерживает горение. (А) — Устойчивость к внешним воздействиям: Указывает, что кабель предназначен для применения в условиях, где важны характеристики безопасности и устойчивости. | 2. Области применения Кабель ВБШвнг (А) применяется в различных областях, включая: Энергетика: Для распределения электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Промышленные установки: Подключение промышленного оборудования и систем автоматизации. Строительство: Прокладка проводки в зданиях и сооружениях, как внутри, так и снаружи. Торговые и офисные помещения: Используется для подключения освещения и других электрических систем. | 3. Преимущества Безопасность: Кабель обладает низкой горючестью и не поддерживает горение, что повышает безопасность в случае пожара. Надежность: ПВХ-изоляция и оболочка защищают проводник от внешних механических повреждений и воздействия влаги, обеспечивая долговечность и надежность работы. Универсальность: Подходит как для внутреннего применения, так и для использования на открытом воздухе. Экранирование: В некоторых модификациях экранирование защищает от электромагнитных помех, что улучшает качество передачи сигналов. | 4. Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ для внутреннего применения. В некоторых модификациях может быть до 1 кВ. Температура эксплуатации: Рабочая температура: от -40°C до +70°C. Температура монтажа: не ниже -15°C. Сопротивление изоляции: Обычно не менее 1000 МОм на 1 км при 20°C. Рабочая температура проводника: Не более 70°C. Изоляция и оболочка: Изготовлены из ПВХ, что обеспечивает защиту от механических повреждений и химических воздействий.
| ПвВГнг (А) - LS | Кабель ПвВГнг (А) - LS — это тип электрического кабеля, обладающий особыми характеристиками, особенно в области безопасности и низкого дымовыделения. Кабель ПвВГнг (А) - LS сочетает в себе надежность, безопасность и защиту от внешних факторов, что делает его подходящим для использования в различных сложных и требовательных установках. | 1. Конструкция кабеля ПвВГнг (А) - LS П — Провода из меди: Кабель использует медные жилы, которые обеспечивают отличную проводимость и надёжность передачи электроэнергии. в — ВПВХ-изоляция: Изоляция проводников выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), который защищает провода от механических повреждений, влаги и химических веществ. В — ВПВХ-оболочка: Оболочка кабеля также выполнена из ПВХ, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий, таких как механическое повреждение и воздействие внешней среды. Г — Грозозащитная жила (в некоторых модификациях): Эта жила предназначена для защиты кабеля от высоковольтных разрядов, таких как молнии, что повышает безопасность и надёжность. нг — Не Гореющий: Кабель имеет свойства, которые предотвращают поддержание огня. Он выделяет минимальное количество токсичного дыма и не способствует распространению огня. (А) — Устойчивость к внешним воздействиям: Указывает на использование в условиях, где важны повышенные требования к безопасности и устойчивости. -LS — Низкий уровень дыма (Low Smoke): Кабель имеет специальную конструкцию, минимизирующую количество дыма при перегреве или возгорании, что улучшает видимость и безопасность в случае чрезвычайных ситуаций. | 2. Области применения Кабель ПвВГнг (А) - LS применяется в следующих областях: Энергетические системы: Для передачи и распределения электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Промышленность: Подключение оборудования и систем, где требуется высокая степень безопасности и защита от внешних воздействий. Строительство: Прокладка проводки в различных типах зданий, включая внутренние и наружные установки. Системы с требованиями к безопасности: В местах, где требуется минимизация дымовыделения и высокие требования к противопожарной безопасности, таких как общественные здания и транспортные системы. | 3. Преимущества Безопасность: Кабель не поддерживает горение и выделяет минимальное количество токсичного дыма, что повышает безопасность в случае пожара. Надежность: Медные жилы обеспечивают надежную передачу электроэнергии, а ПВХ-изоляция и оболочка защищают проводник от внешних механических и химических воздействий. Экранирование и грозозащита: Наличие грозозащитной жилы (в некоторых модификациях) защищает от молний и высоковольтных разрядов, а экранирование защищает от электромагнитных помех. Универсальность: Кабель подходит как для внутренних, так и для внешних установок, что делает его гибким в применении. | 4. Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ для внутреннего применения. В некоторых модификациях может быть до 1 кВ. Температура эксплуатации: Рабочая температура: от -50°C до +70°C. Температура монтажа: не ниже -15°C. Сопротивление изоляции: Обычно не менее 1000 МОм на 1 км при 20°C. Рабочая температура проводника: Не более 70°C. Изоляция и оболочка: Изготовлены из ПВХ, что обеспечивает защиту от механических повреждений и химических воздействий.
| КГ | Кабель марки КГ — это тип гибкого кабеля с медными жилами, который широко используется в различных электрических системах. Кабель КГ является универсальным и надёжным решением для многих применений, требующих гибкости и защиты в сложных условиях эксплуатации. | 1. Конструкция кабеля КГ К — Кабель гибкий: Основная особенность кабеля КГ — это его гибкость, что позволяет легко прокладывать его в различных конфигурациях и условиях. Г — Гумовая изоляция: Проводники кабеля изолированы резиной (обычно каучуком или компаундом на основе каучука), что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. | 2. Области применения Кабель КГ используется в различных областях, включая: Энергетика: Для подключения оборудования и систем, где требуется гибкость и надёжность. Это могут быть системы распределения электроэнергии и подключения к оборудованию. Промышленность: Подходит для подключения промышленных машин, оборудования и систем автоматизации, где требуется высокая степень гибкости и стойкость к механическим воздействиям. Строительство: Используется для внутренней и наружной проводки, особенно в условиях, где требуется высокая гибкость и устойчивость к внешним воздействиям. Транспорт и мобильные установки: Подходит для использования в транспорте (например, в строительных машинах) и других мобильных установках, где необходима гибкость и стойкость к вибрациям. | 3. Преимущества Гибкость: Кабель КГ обладает высокой гибкостью, что упрощает его прокладку в сложных и ограниченных пространствах. Устойчивость к внешним воздействиям: Резиновая изоляция защищает проводник от механических повреждений, влаги, температурных колебаний и химических веществ. Надежность: Медные жилы обеспечивают отличную проводимость и надёжность передачи электроэнергии. Широкий диапазон применения: Кабель может использоваться в различных условиях, от промышленных объектов до строительных и мобильных установок. | 4. Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ или 1 кВ, в зависимости от сечения и конкретного применения. Температурный диапазон эксплуатации: Рабочая температура: от -40°C до +70°C. Температура монтажа: не ниже -15°C. Сопротивление изоляции: Обычно не менее 1000 МОм на 1 км при 20°C. Рабочая температура проводника: Не более 70°C. Изоляция и оболочка: Изготовлены из резины, что обеспечивает защиту от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ.
| ПвПГнг(С)-HF | Кабель марки ПвПГнг(С)-HF — это тип электрического кабеля, который предназначен для использования в условиях, где важны как технические характеристики, так и требования к безопасности. Кабель ПвПГнг(С)-HF представляет собой универсальное решение, которое сочетает в себе гибкость, надежность и безопасность, что делает его подходящим для использования в различных сложных и требовательных установках. | 1. Конструкция кабеля ПвПГнг(С)-HF П — Провода медные: Основные проводники кабеля выполнены из меди, что обеспечивает отличную проводимость и надёжность передачи электроэнергии. в — ВПВХ-изоляция: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), который защищает их от механических повреждений, влаги и химических воздействий. П — ПВХ-оболочка: Дополнительная оболочка из ПВХ обеспечивает защиту от внешних механических повреждений и воздействия окружающей среды. Г — Грозозащитная жила (в некоторых модификациях): Используется для защиты от высоковольтных разрядов, таких как молнии, что увеличивает безопасность. нг(С) — Не Гореющий, с низким дымовыделением: нг: Кабель не поддерживает горение, что предотвращает распространение огня. (С): Обозначает низкий уровень выделения дыма (Smoke), что улучшает видимость и безопасность в случае пожара. HF — High Flexibility (Высокая гибкость): Кабель обладает повышенной гибкостью, что позволяет его использовать в местах с ограниченным пространством и где требуется частое движение или перегиб. | 2. Области применения Кабель ПвПГнг(С)-HF применяется в различных областях, где важны безопасность и гибкость: Энергетика и распределение электроэнергии: Подключение и распределение электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных зданиях, где требуется высокая степень гибкости и надежности. Промышленные установки: Подключение оборудования и систем, требующих высокой гибкости и защиты от внешних воздействий. Строительство: Прокладка проводки в различных типах зданий, включая сложные конфигурации и места с ограниченным пространством. Автоматизация и системы управления: Используется в системах автоматизации, где необходима высокая гибкость для движения и частого изменения положения. Транспортные и мобильные установки: Применяется в транспортных средствах и других мобильных установках, где требуется стойкость к вибрациям и механическим воздействиям. | 3. Преимущества Безопасность: Кабель не поддерживает горение и выделяет минимальное количество токсичного дыма, что повышает безопасность в случае пожара. Гибкость: Повышенная гибкость делает его идеальным для использования в ограниченных пространствах и местах с частыми движениями. Надежность: Медные жилы и ПВХ-изоляция обеспечивают надежную передачу электроэнергии и защиту от внешних факторов. Защита от электромагнитных помех: В некоторых модификациях может быть экранирование, которое защищает от электромагнитных помех. | 4. Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ для внутреннего применения. В некоторых модификациях может быть до 1 кВ. Температура эксплуатации: Рабочая температура: от -40°C до +70°C. Температура монтажа: не ниже -15°C. Сопротивление изоляции: Обычно не менее 1000 МОм на 1 км при 20°C. Рабочая температура проводника: Не более 70°C. Изоляция и оболочка: Изготавливаются из ПВХ, что обеспечивает защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды.
| ППГнг(С)-HF | Кабель марки ППГнг(С)-HF — это тип электрического кабеля, который сочетает в себе особенности высокой гибкости, низкое дымовыделение и не поддерживает горение. Он предназначен для использования в различных сферах, где важны как технические характеристики, так и требования к безопасности. Кабель ППГнг(С)-HF является надежным и гибким решением для различных применений, где требуется сочетание гибкости, безопасности и защиты от внешних воздействий. | 1. Конструкция кабеля ППГнг(С)-HF ПП — Провода медные, многопроволочные: П: Проводники выполнены из меди, что обеспечивает отличную проводимость. ПП: Многопроволочные медные жилы делают кабель более гибким и удобным в монтаже. Г — ГПВХ-изоляция: Г: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), который защищает их от механических повреждений, влаги и химических воздействий. нг(С) — Не Гореющий с низким дымовыделением: нг: Кабель не поддерживает горение, предотвращая распространение огня. (С): Указывает на низкий уровень выделения дыма (Smoke), что улучшает видимость и безопасность в случае пожара. HF — High Flexibility (Высокая гибкость): HF: Кабель обладает высокой гибкостью, что позволяет его использовать в местах с ограниченным пространством и там, где требуется частое движение или перегиб. | 2. Области применения Кабель ППГнг(С)-HF используется в различных областях, включая: Энергетика: Для подключения и распределения электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Промышленность: Подключение и использование в промышленном оборудовании, где необходима высокая гибкость и защита от внешних воздействий. Строительство: Прокладка проводки в зданиях с ограниченными пространствами и сложными конфигурациями. Автоматизация: В системах автоматизации, где требуется высокая гибкость для частых движений и перегибов. Транспорт и мобильные установки: Применение в транспортных средствах и других мобильных установках, где требуется гибкость и устойчивость к механическим воздействиям. | 3. Преимущества Безопасность: Кабель не поддерживает горение и выделяет минимальное количество токсичного дыма, что повышает безопасность в случае пожара. Гибкость: Высокая гибкость делает его идеальным для использования в ограниченных пространствах и местах с частыми движениями. Надежность: Медные многопроволочные жилы и ПВХ-изоляция обеспечивают надежную передачу электроэнергии и защиту от внешних факторов. Устойчивость к внешним воздействиям: ПВХ-изоляция защищает от механических повреждений, влаги и химических веществ. | 4. Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ для внутреннего применения. В некоторых модификациях может быть до 1 кВ. Температура эксплуатации: Рабочая температура: от -40°C до +70°C. Температура монтажа: не ниже -15°C. Сопротивление изоляции: Обычно не менее 1000 МОм на 1 км при 20°C. Рабочая температура проводника: Не более 70°C. Изоляция и оболочка: Изготавливаются из ПВХ, что обеспечивает защиту от механических повреждений и воздействия окружающей среды.
| СИП-2 | Кабель марки СИП-2 (Самонесущий изолированный провод) представляет собой тип электрического кабеля, который используется для воздушных линий электропередачи. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что делает его идеальным для различных электросетей. Кабель СИП-2 представляет собой надежное и эффективное решение для передачи электроэнергии в воздушных линиях, обеспечивая прочность, долговечность и минимальные затраты на монтаж. | 1. Конструкция кабеля СИП-2 С — Самонесущий: Это означает, что кабель может поддерживать собственный вес без необходимости использования дополнительных опорных тросов. Самонесущая конструкция позволяет упростить монтаж и снизить затраты на установку. ИП — Изолированный провод: И: Провода внутри кабеля изолированы, что предотвращает короткие замыкания и обеспечивает безопасность эксплуатации. П: Обычно это полимерная изоляция (например, полиэтилен), которая защищает проводники от воздействия внешней среды. 2 — Модификация: Обозначает, что это одна из модификаций самонесущих изолированных проводов. В данной модификации используются несколько жил, что позволяет передавать большую мощность и улучшает характеристики кабеля. | 2. Области применения Кабель СИП-2 используется в различных областях, включая: Воздушные линии электропередачи: Для создания воздушных линий электропередачи среднего и высокого напряжения. Энергетические сети: Подключение распределительных и трансформаторных подстанций, а также для подключения потребителей. Сельское хозяйство: Прокладка линий электропередачи в сельских и удаленных районах, где традиционные кабельные решения могут быть менее экономичными. Городские и промышленные зоны: Используется для прокладки воздушных линий в городских и промышленных зонах, где требуется надежная и долговечная проводка. | 3. Преимущества Самонесущая конструкция: Упрощает монтаж и снижает потребность в дополнительных опорах, что снижает общие затраты на установку. Изоляция: Полимерная изоляция защищает проводники от воздействия влаги, ультрафиолетового излучения и механических повреждений, что увеличивает срок службы кабеля. Высокая прочность: Кабель обладает высокой прочностью и стойкостью к внешним механическим воздействиям, включая ветер, снег и температуру. Устойчивость к внешним воздействиям: Полиэтиленовая изоляция и оболочка защищают кабель от атмосферных осадков, загрязнений и коррозии. | 4. Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 35 кВ (в зависимости от конкретной модификации). Температура эксплуатации: Рабочая температура: от -50°C до +70°C. Температура монтажа: не ниже -15°C. Сопротивление изоляции: Обычно не менее 1000 МОм на 1 км при 20°C. Сечение проводников: Может варьироваться в зависимости от требуемой мощности и длины линии. Обычно от 10 до 240 мм². Материалы: Проводники: Медные или алюминиевые, в зависимости от модификации. Изоляция: Полиэтилен или другие полимерные материалы, обеспечивающие защиту от внешних воздействий.
2 | Кабели силовые 1-35 КВ
| ПвПу | ПвПу — это обозначение кабеля, который применяется в электрических системах для различных целей. Кабель ПвПу представляет собой универсальное решение для проводки, обеспечивая надежное соединение и защиту в различных условиях эксплуатации. | Конструкция кабеля ПвПу П — Провод: Общая маркировка, указывающая на то, что это провод. в — ВПВХ-изоляция: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), что обеспечивает защиту от внешних воздействий. П — ПВХ-оболочка: Дополнительная оболочка из ПВХ для дополнительной защиты. у — Гибкая конструкция: Указывает на то, что кабель обладает хорошей гибкостью | Области применения Кабель ПвПу подходит для использования в различных сферах: Внутренняя проводка: Подключение электрических приборов и систем в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Электрическое оборудование: Используется для подключения и питания электрического оборудования. Автоматизация и управление: Применяется в системах управления и автоматизации, где требуется гибкая проводка. | Преимущества Гибкость: Кабель имеет гибкую конструкцию, что облегчает монтаж и прокладку в труднодоступных местах. Защита: Изоляция и оболочка из ПВХ обеспечивают хорошую защиту от механических повреждений, влаги и химических воздействий. Долговечность: ПВХ-изоляция обеспечивает долговечность и надежность кабеля в эксплуатации. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ. Температура эксплуатации: От -25°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция: ПВХ-изоляция и дополнительная ПВХ-оболочка.
| АПвПу | АПвПу — это обозначение кабеля, который представляет собой комбинацию характеристик для специфических применений. Кабель АПвПу обеспечивает надежное и экономичное решение для проводки в различных условиях эксплуатации, сочетая преимущества алюминиевых проводников и ПВХ-изоляции. | Конструкция кабеля АПвПу А — Алюминиевые жилы: Проводники выполнены из алюминия. Алюминий используется из-за его легкости и стоимости, хотя проводимость алюминия ниже медной. П — ПВХ-изоляция: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), который защищает проводники от механических повреждений, влаги и химических воздействий. в — Внутренняя изоляция: Данная часть обозначения может подразумевать наличие дополнительной изоляции. П — ПВХ-оболочка: Дополнительная оболочка из ПВХ обеспечивает дополнительную защиту. у — Гибкая конструкция: Указывает на гибкость кабеля, что делает его удобным для монтажа в сложных условиях. | Области применения Кабель АПвПу может использоваться в различных сферах, включая: Внутренняя проводка: Подключение электрических устройств и систем в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Промышленность: В промышленных установках для подключения оборудования и систем. Электрическое оборудование: Подключение и питание электрических и автоматизированных систем. | Преимущества Экономичность: Алюминиевые жилы дешевле медных, что делает кабель более экономичным в производстве и эксплуатации. Гибкость: Гибкая конструкция упрощает монтаж и прокладку кабеля в труднодоступных местах. Защита: ПВХ-изоляция и оболочка обеспечивают защиту от механических повреждений, влаги и химических воздействий, увеличивая долговечность кабеля. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ. Температура эксплуатации: От -25°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и дополнительная ПВХ-оболочка обеспечивают надежную защиту.
| АСБ | АСБ — это маркировка, которая обозначает кабель с алюминиевыми жилами, с броней и ПВХ-изоляцией. Кабель АСБ представляет собой надежное решение для использования в сложных условиях, обеспечивая механическую защиту и долговечность благодаря броне и ПВХ-изоляции. | Конструкция кабеля АСБ А — Алюминиевые жилы: Проводники из алюминия. Алюминий используется для снижения стоимости и массы кабеля, хотя его проводимость ниже медной. С — С броней: Кабель оснащен броней, которая обычно представляет собой стальную ленту или проволоку, обеспечивающую дополнительную защиту от механических повреждений. Б — ПВХ-изоляция и оболочка: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), а также имеется дополнительная ПВХ-оболочка для защиты. | Области применения Кабель АСБ применяется в следующих сферах: Энергетика: Используется для передачи электроэнергии в распределительных системах, особенно в условиях, где требуется дополнительная защита от механических повреждений. Промышленность: Подходит для прокладки в промышленных установках и производственных зонах, где возможны механические нагрузки и воздействие агрессивных сред. Внешние проводки: Применяется для внешней проводки и монтажа в условиях, где кабель может подвергаться физическому воздействию или механическим повреждениям. | Преимущества Механическая защита: Броня обеспечивает защиту от механических повреждений и защиту от внешних воздействий, таких как удары и давления. Долговечность: ПВХ-изоляция и оболочка увеличивают срок службы кабеля, защищая его от воздействия влаги, химических веществ и механических повреждений. Экономичность: Алюминиевые жилы дешевле медных, что делает кабель более доступным. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно 0,66 кВ для внутренних проводок и до 1 кВ для наружных. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +70°C, в зависимости от конкретной модели и производителя. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и дополнительная ПВХ-оболочка.
| СБ | СБ — это обозначение для системного кабеля с броней. Кабель СБ представляет собой надежное решение для использования в условиях, требующих защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды. | Конструкция кабеля СБ С — С броней: Кабель оснащен броней, которая обычно представляет собой стальную проволоку или ленту, обеспечивающую дополнительную защиту от механических повреждений. Б — ПВХ-изоляция и оболочка: Проводники изолированы и защищены ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой. ПВХ обеспечивает защиту от воздействия влаги, химических веществ и механических повреждений. | Области применения Кабель СБ применяется в следующих областях: Энергетика и распределение электроэнергии: Используется для передачи электроэнергии в распределительных системах, где требуется защита от механических повреждений. Промышленность: Подходит для использования в промышленных установках, где кабель может подвергаться физическим нагрузкам, таким как удары или давления. Внешние проводки: Используется для прокладки кабелей на улице и в других внешних условиях, где требуется защита от внешних факторов. | Преимущества Механическая защита: Броня обеспечивает отличную защиту от механических повреждений, что особенно важно в условиях, где кабель может подвергаться физическим воздействиям. Долговечность: ПВХ-изоляция и оболочка увеличивают срок службы кабеля, защищая его от воздействия влаги, химических веществ и механических повреждений. Надежность: Броня и изоляция обеспечивают надежную работу кабеля в сложных и требовательных условиях эксплуатации. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 1 кВ для внутренних проводок и может варьироваться в зависимости от конструкции. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ, обеспечивающая защиту от внешних факторов.
| АС | АС — это обозначение для алюминиевого кабеля с броней и ПВХ-изоляцией, используемого в различных электрических системах. Кабель АС представляет собой надежное и экономичное решение для проводки, обеспечивая защиту от механических повреждений и воздействия внешней среды благодаря алюминиевым жилам и броне. | Конструкция кабеля АС А — Алюминиевые жилы: Проводники из алюминия. Алюминий используется для снижения стоимости и массы кабеля. Проводимость алюминия ниже медной, но его легкость и стоимость делают его привлекательным выбором. С — С броней: Кабель имеет броню, которая обычно представляет собой стальную проволоку или ленту, обеспечивающую дополнительную защиту от механических повреждений и внешних воздействий. ПВХ — ПВХ-изоляция и оболочка: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), который защищает от влаги, химических веществ и механических повреждений. Также кабель может иметь дополнительную ПВХ-оболочку для улучшения защиты. | Области применения Кабель АС используется в различных сферах: Энергетика: Применяется для передачи и распределения электроэнергии в распределительных системах. Промышленность: Подходит для использования в промышленных установках, где требуется защита от механических повреждений. Внешняя проводка: Используется для наружной проводки, где кабель может подвергаться физическим повреждениям или агрессивным условиям. | Преимущества Механическая защита: Броня обеспечивает отличную защиту от механических повреждений, ударов и давления. Долговечность: ПВХ-изоляция и оболочка увеличивают срок службы кабеля, обеспечивая защиту от влаги, химических веществ и механических воздействий. Экономичность: Алюминиевые жилы дешевле медных, что делает кабель более доступным в производстве и эксплуатации. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 1 кВ для внутренних проводок. Может варьироваться в зависимости от конкретной модели и производителя. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ, обеспечивающая защиту от внешних факторов.
3 | Контрольные кабели
| КВВГэнг(А)-LS | КВВГэнг(А)-LS — это маркировка для типа кабеля, который сочетает в себе различные характеристики, обеспечивающие его использование в специфических условиях. Кабель КВВГэнг(А)-LS обеспечивает надежную и безопасную проводку, сочетая экономичные алюминиевые жилы, защиту от механических и электрических воздействий и улучшенные характеристики безопасности. | Конструкция кабеля КВВГэнг(А)-LS К — Кабель: Общая маркировка, указывающая на тип проводников и их назначение. В — Внутренний провод: Указывает на то, что кабель предназначен для внутреннего использования. В — Витая пара: Проводники могут быть скручены в пары, что снижает помехи и улучшает сигнал. Г — Грозозащита: В некоторых модификациях имеется дополнительная защита от внешних высоковольтных разрядов (гроз). энг — Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов: Это означает, что при перегреве или возгорании кабель выделяет минимальное количество токсичного дыма и не содержит галогенов, что повышает безопасность в случае пожара. (А) — Алюминиевые жилы: Проводники выполнены из алюминия, что делает кабель более легким и экономичным по сравнению с медными проводниками. -LS — Low Smoke (Низкий уровень дыма): Кабель обладает свойствами, минимизирующими выделение дыма при перегреве или возгорании, что повышает видимость и безопасность в чрезвычайных ситуациях. | Области применения Кабель КВВГэнг(А)-LS используется в различных областях: Энергетика и распределение электроэнергии: Применяется для внутреннего распределения электроэнергии в жилых и коммерческих зданиях. Системы связи и автоматизации: Используется в системах связи и автоматизации, где требуется защита от помех и высокая степень безопасности. Здания с повышенными требованиями к безопасности: Подходит для использования в зданиях, где требуется минимизация дымовыделения и отсутствие галогенов, например, в зданиях с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. | Преимущества Безопасность: Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов обеспечивают повышенную безопасность в случае пожара, минимизируя токсичность и улучшая видимость. Грозозащита: Наличие защиты от грозовых разрядов повышает надежность и долговечность кабеля. Экономичность: Алюминиевые жилы делают кабель более легким и дешевле по сравнению с медными аналогами. Снижение помех: Витая пара в конструкции кабеля снижает уровень электромагнитных помех, что улучшает качество передачи сигналов. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 1 кВ (внутреннее распределение). Температура эксплуатации: Обычно от -50°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и оболочка с низким дымовыделением (LS).
| КВБШвнг(А) | КВБШвнг(А) — это маркировка для кабеля, который используется в различных электрических системах и обладает характеристиками, обеспечивающими его эксплуатацию в специфических условиях. Кабель КВБШвнг(А) обеспечивает надежную и безопасную проводку, сочетая преимущества бронирования, алюминиевых жил и защиты от выделения токсичного дыма. | Конструкция кабеля КВБШвнг(А) К — Кабель: Основная маркировка, указывающая на тип проводника и его назначение. В — Внутренний провод: Указывает на то, что кабель предназначен для внутреннего использования. Б — Броня: Кабель оснащен броней, которая обычно представляет собой стальную проволоку или ленту, обеспечивающую дополнительную защиту от механических повреждений. Ш — Шнур: Указывает на то, что кабель может быть использован в виде шнура, что подразумевает гибкую конструкцию. внг — Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов: При перегреве или возгорании кабель выделяет минимальное количество токсичного дыма и не содержит галогенов, что повышает безопасность в случае пожара. (А) — Алюминиевые жилы: Проводники выполнены из алюминия, что делает кабель легким и экономичным. | Области применения Кабель КВБШвнг(А) применяется в следующих сферах: Внутренняя проводка: Подходит для использования в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Промышленные установки: Используется в промышленных системах, где требуется защита от механических повреждений. Системы автоматизации и управления: Подходит для систем управления, связи и автоматизации, где важны как гибкость, так и защита кабеля. | Преимущества Механическая защита: Наличие брони обеспечивает защиту от механических повреждений, ударов и давления, что особенно важно в промышленных и внешних условиях. Безопасность: Низкое дымовыделение и отсутствие галогенов повышают безопасность при эксплуатации, минимизируя токсичность и улучшая видимость в случае пожара. Экономичность: Алюминиевые жилы делают кабель более легким и дешевле по сравнению с медными аналогами, что снижает общие затраты. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 1 кВ для внутренних проводок. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и оболочка, обеспечивающая защиту от внешних факторов и минимизирующая дымовыделение.
4 | Провода установочные
| ПВС | ПВС — это маркировка для гибкого кабеля с ПВХ-изоляцией и оболочкой, который широко используется в различных электрических системах.Кабель ПВС является универсальным решением для внутренней проводки, обеспечивая гибкость, долговечность и защиту благодаря ПВХ-изоляции. | Конструкция кабеля ПВС П — ПВХ-изоляция: Проводники изолированы поливинилхлоридом (ПВХ), который обеспечивает защиту от механических повреждений и внешних факторов. В — Внутренний провод: Указывает на то, что кабель предназначен для внутреннего использования. С — Гибкость: Кабель обладает гибкой конструкцией, что делает его удобным для монтажа в сложных условиях. | Области применения Кабель ПВС используется в различных областях: Бытовая проводка: Подходит для использования в жилых и коммерческих зданиях, в том числе для подключения электроприборов и осветительных систем. Промышленность: Используется для подключения оборудования в промышленных установках, где требуется гибкость проводки. Электрическое оборудование: Применяется для внутренней проводки в различном электрическом оборудовании и системах. | Преимущества Гибкость: Кабель обладает высокой гибкостью, что упрощает его монтаж и прокладку в сложных условиях. Долговечность: ПВХ-изоляция обеспечивает защиту от механических повреждений, влаги и химических воздействий, что увеличивает срок службы кабеля. Удобство использования: Гибкость и легкость кабеля делают его удобным в работе и монтаже. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 380 В. Температура эксплуатации: Обычно от -25°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и оболочка обеспечивают защиту от внешних факторов и продлевают срок службы кабеля.
| АППВ | АППВ — это маркировка для кабеля с медными жилами и ПВХ-изоляцией, который часто используется в различных электрических системах. Кабель АППВ представляет собой надежное решение для проводки, обеспечивая отличную проводимость благодаря медным жилам и надежную защиту благодаря ПВХ-изоляции и оболочке. | Конструкция кабеля АППВ А — Алюминиевые жилы: Проводники выполнены из меди. Медь обладает отличной проводимостью и долговечностью. ПП — ПВХ-изоляция: Изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлорида (ПВХ), что обеспечивает защиту проводников от механических повреждений и воздействия внешней среды. В — Внешняя оболочка: ПВХ-оболочка защищает кабель от внешних факторов, таких как механические повреждения, химические вещества и влажность. | Области применения Кабель АППВ используется в различных областях: Внутренняя проводка: Подходит для прокладки внутри жилых и коммерческих зданий, включая подключение освещения, розеток и другого оборудования. Электрическое оборудование: Используется для подключения различных видов электрического оборудования. Промышленные установки: Подходит для использования в промышленных и коммерческих приложениях, где требуется надежная и долговечная проводка. | Преимущества Высокая проводимость: Медь обеспечивает отличную проводимость электрического тока, что снижает потери и повышает эффективность передачи энергии. Надежность и долговечность: ПВХ-изоляция и оболочка обеспечивают защиту от механических повреждений, влаги и химических воздействий. Устойчивость к внешним воздействиям: ПВХ-изолированные кабели хорошо справляются с воздействием внешней среды, что делает их подходящими для различных условий эксплуатации. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ (для внутренней проводки) и до 1 кВ (для некоторых модификаций). Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и оболочка, обеспечивающая защиту от внешних факторов.
| ПУГНП | ПУГНП — это маркировка для кабеля с медными жилами и полиуретановой изоляцией, который часто используется в различных областях для передачи электроэнергии и сигналов. Кабель ПУГНП представляет собой надежное решение для проводки в условиях, требующих высокой гибкости, устойчивости к внешним воздействиям и минимизации дымовыделения. | Конструкция кабеля ПУГНП П — Полиуретановая изоляция: Изоляция выполнена из полиуретана, который обеспечивает отличные механические и химические свойства, гибкость и стойкость к воздействию внешних факторов. У — Устойчивость к воздействию внешней среды: Полиуретановая изоляция делает кабель устойчивым к воздействию влаги, химических веществ и механических повреждений. Г — Гибкость: Кабель обладает высокой гибкостью, что упрощает его монтаж и прокладку в сложных условиях. Н — Низкий уровень дымовыделения: В случае перегрева или возгорания кабель выделяет минимальное количество дымовых газов, что повышает безопасность. П — ПВХ-оболочка: Внешняя оболочка кабеля выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и воздействия внешней среды. | Области применения Кабель ПУГНП используется в различных сферах: Промышленность: Подходит для использования в промышленных установках, где требуется высокая гибкость и защита от внешних факторов. Автоматизация и управление: Применяется в системах автоматизации и управления, где важны гибкость кабеля и надежность. Электропроводка в сложных условиях: Используется в условиях, где кабель может подвергаться агрессивной среде или механическим воздействиям. | Преимущества Высокая гибкость: Полиуретановая изоляция обеспечивает отличную гибкость, что упрощает монтаж и использование в сложных условиях. Устойчивость к внешним воздействиям: Кабель хорошо справляется с воздействием влаги, химических веществ и механических повреждений. Низкий уровень дымовыделения: Обеспечивает безопасность при эксплуатации, минимизируя выделение токсичного дыма в случае перегрева или возгорания. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ (для внутренней проводки) и может варьироваться в зависимости от конструкции. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +80°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: Полиуретановая изоляция и ПВХ-оболочка обеспечивают защиту от внешних факторов и повышают долговечность кабеля.
| ПВ | ПВ — это маркировка для кабеля с ПВХ-изоляцией и оболочкой, который широко используется для передачи электроэнергии в различных областях. Кабель ПВ является универсальным решением для проводки в различных условиях, обеспечивая надежную защиту и долговечность благодаря ПВХ-изоляции и оболочке. | Конструкция кабеля ПВ П — Проводники: В кабеле могут использоваться различные материалы для проводников, включая медь или алюминий, в зависимости от специфики применения и требований. В — ПВХ-изоляция и оболочка: Кабель имеет изоляцию и внешнюю оболочку из поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ обеспечивает защиту проводников от механических повреждений и воздействия внешней среды. | Области применения Кабель ПВ применяется в следующих областях: Внутренняя проводка: Используется для внутреннего распределения электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных зданиях. Подключение оборудования: Подходит для подключения различных электрических приборов и оборудования. Электрические системы: Применяется в системах освещения, розеток и других электрических систем, где требуется надежная проводка. | Преимущества Надежность: ПВХ-изоляция и оболочка обеспечивают надежную защиту проводников от механических повреждений, влаги и химических воздействий. Долговечность: ПВХ-материалы имеют долгий срок службы, что делает кабель долговечным и устойчивым к воздействию внешних факторов. Удобство монтажа: Кабель легко монтируется и прокладывается благодаря гибкости и устойчивости к внешним воздействиям. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ (для внутренних проводок) и до 1 кВ (для некоторых модификаций). Температура эксплуатации: Обычно от -25°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и оболочка обеспечивают защиту от внешних факторов и продлевают срок службы кабеля.
| ПуВ | ПуВ — это маркировка для кабеля с полиуретановой изоляцией и ПВХ-оболочкой, который предназначен для различных электрических и силовых приложений. Кабель ПуВ представляет собой надежное решение для проводки, обеспечивая отличную гибкость и стойкость к внешним воздействиям благодаря сочетанию полиуретановой изоляции и ПВХ-оболочки. | Конструкция кабеля ПуВ Пу — Полиуретановая изоляция: Внутренняя изоляция кабеля выполнена из полиуретана, который обладает высокой гибкостью, устойчив к механическим повреждениям и химическим воздействиям. В — ПВХ-оболочка: Внешняя оболочка выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), обеспечивающая защиту от внешних факторов, таких как механические повреждения и воздействие влаги. | Области применения Кабель ПуВ используется в различных сферах: Промышленность: Подходит для применения в промышленных установках, где требуется гибкость и стойкость к агрессивной среде. Автоматизация и управление: Применяется в системах автоматизации и управления, где важна гибкость и надежность. Внутренняя проводка: Используется для прокладки внутри зданий, в том числе для подключения оборудования и систем освещения. | Преимущества Высокая гибкость: Полиуретановая изоляция обеспечивает отличную гибкость, что упрощает монтаж в сложных условиях. Устойчивость к внешним воздействиям: Кабель хорошо сопротивляется воздействию влаги, химических веществ и механических повреждений благодаря полиуретановой изоляции и ПВХ-оболочке. Долговечность: ПВХ-оболочка продлевает срок службы кабеля, защищая его от внешних факторов. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ (для внутренней проводки) и может варьироваться в зависимости от конструкции. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +80°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: Полиуретановая изоляция и ПВХ-оболочка обеспечивают надежную защиту от внешних факторов и механических повреждений.
| АПВ | АПВ — это маркировка для кабеля с алюминиевыми жилами и ПВХ-изоляцией, который применяется в различных областях для передачи электроэнергии. Кабель АПВ представляет собой экономичное и надежное решение для проводки, обеспечивая хорошую проводимость благодаря алюминиевым жилам и защиту благодаря ПВХ-изоляции и оболочке. | Конструкция кабеля АПВ А — Алюминиевые жилы: Проводники выполнены из алюминия, который обеспечивает хорошую проводимость при меньшем весе по сравнению с медью. П — ПВХ-изоляция: Изоляция выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), который защищает проводники от механических повреждений и воздействия внешней среды. В — ПВХ-оболочка: Внешняя оболочка кабеля также выполнена из ПВХ, что обеспечивает дополнительную защиту. | Области применения Кабель АПВ используется в различных сферах: Внутренняя проводка: Подходит для прокладки проводки внутри жилых и коммерческих зданий. Электрическое оборудование: Используется для подключения различных электрических приборов и оборудования. Промышленные установки: Применяется в промышленных условиях, где требуется надежная проводка. | Преимущества Легкость: Алюминиевые жилы делают кабель легче по сравнению с медными аналогами, что упрощает его транспортировку и монтаж. Экономичность: Алюминий дешевле меди, что делает кабель более экономичным вариантом для широкого спектра применений. Надежность: ПВХ-изоляция и оболочка обеспечивают защиту проводников от механических повреждений, влаги и химических воздействий. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ (для внутренних проводок) и до 1 кВ (для некоторых модификаций). Температура эксплуатации: Обычно от -25°C до +70°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и оболочка, которые защищают проводники от внешних факторов и продлевают срок службы кабеля.
| ПуГВ | ПуГВ — это маркировка для гибкого кабеля с полиуретановой изоляцией и ПВХ-оболочкой, который используется в различных областях для передачи электроэнергии и сигналов. Кабель ПуГВ представляет собой универсальное решение для проводки, обеспечивая отличную гибкость и стойкость к внешним воздействиям благодаря сочетанию полиуретановой изоляции и ПВХ-оболочки. , | Конструкция кабеля ПуГВ Пу — Полиуретановая изоляция: Внутренняя изоляция кабеля выполнена из полиуретана, который обеспечивает отличную гибкость, стойкость к механическим повреждениям, химическим веществам и внешним воздействиям. Г — Гибкость: Кабель обладает высокой гибкостью, что упрощает его монтаж в сложных условиях. В — ПВХ-оболочка: Внешняя оболочка выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и воздействий внешней среды. | Области применения Кабель ПуГВ применяется в различных сферах: Промышленность: Подходит для использования в промышленных установках, где требуется высокая гибкость и защита от агрессивной среды. Автоматизация и управление: Используется в системах автоматизации и управления, где важна гибкость и надежность. Внутренняя проводка: Применяется для прокладки проводки в жилых и коммерческих зданиях, включая подключение оборудования и систем освещения. | Преимущества Высокая гибкость: Полиуретановая изоляция обеспечивает отличную гибкость, что облегчает монтаж в сложных условиях. Устойчивость к внешним воздействиям: Кабель устойчив к воздействию влаги, химических веществ и механических повреждений благодаря полиуретановой изоляции и ПВХ-оболочке. Долговечность: ПВХ-оболочка увеличивает срок службы кабеля, защищая его от внешних факторов. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ (для внутренней проводки), однако параметры могут варьироваться в зависимости от конкретного исполнения. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +80°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: Полиуретановая изоляция и ПВХ-оболочка, обеспечивающие надежную защиту и повышенную долговечность.
| Пув-3 | ПуВ-3 — это маркировка для гибкого кабеля с полиуретановой изоляцией и ПВХ-оболочкой, который используется в различных областях для передачи электроэнергии и сигналов. Кабель ПуВ-3 представляет собой надежное и универсальное решение для проводки, обеспечивая отличную гибкость и стойкость к внешним воздействиям благодаря полиуретановой изоляции и ПВХ-оболочке. | Конструкция кабеля ПуВ-3 Пу — Полиуретановая изоляция: Внутренняя изоляция выполнена из полиуретана, который обеспечивает высокую гибкость, отличные механические свойства и стойкость к химическим веществам и внешним воздействиям. В — ПВХ-оболочка: Внешняя оболочка кабеля выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), обеспечивая дополнительную защиту от механических повреждений, воздействия влаги и химических веществ. 3 — Кабель имеет три жилы: Число жил указывает на количество проводников в кабеле. В данном случае это три жилы, которые могут использоваться для передачи различных типов сигналов или энергии. | Области применения Кабель ПуВ-3 применяется в следующих областях: Промышленность: Подходит для использования в промышленных установках, где требуется высокая гибкость и защита от агрессивных условий. Автоматизация и управление: Используется в системах автоматизации и управления, где важны гибкость и надежность. Внутренняя проводка: Применяется для прокладки проводки в жилых и коммерческих зданиях, включая подключение оборудования и систем освещения. Системы сигнализации и управления: Подходит для передачи сигналов в системах контроля и управления. | Преимущества Высокая гибкость: Полиуретановая изоляция обеспечивает отличную гибкость, что упрощает монтаж кабеля в ограниченных или сложных условиях. Устойчивость к внешним воздействиям: Кабель устойчив к воздействию влаги, химических веществ, механических повреждений и температурных колебаний благодаря полиуретановой изоляции и ПВХ-оболочке. Долговечность: ПВХ-оболочка увеличивает срок службы кабеля, защищая его от внешних факторов. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ (для внутренней проводки), но параметры могут варьироваться в зависимости от конкретного исполнения. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +80°C. Температура монтажа: Не ниже -15°C. Изоляция и оболочка: Полиуретановая изоляция и ПВХ-оболочка обеспечивают надежную защиту от внешних факторов и механических повреждений.
5 | Обмоточные провода
| Эмалированный провод ПЭТ | Эмалированный провод ПЭТ — это тип проводника с эмалевой изоляцией, который используется в различных областях, особенно в электротехнике и электронике. Эмалированный провод ПЭТ — это надежное решение для применения в области электроники и электротехники, обеспечивая отличные свойства изоляции, термостойкость и компактность благодаря тонкому слою эмали из полиэтилентерефталата. | Конструкция провода ПЭТ ПЭТ — Эмалевая изоляция на основе полиэтилентерефталата: Эмалевая изоляция: Обеспечивает тонкий и прочный слой изоляции, который наносится непосредственно на проводник. Эмалевая изоляция представляет собой полимерный слой, который обладает высокой электрической прочностью и стойкостью к высокой температуре. Полиэтилентерефталат (ПЭТ): Это термопластичный полимер, используемый в качестве изоляционного материала. ПЭТ отличается отличной термостойкостью, химической стойкостью и механической прочностью. | Области применения Провод ПЭТ широко используется в различных сферах: Электроника: Применяется в трансформаторах, катушках индуктивности, электродвигателях, а также в других электронных устройствах, где необходима высокая плотность проводки и компактные размеры. Электротехника: Используется в обмотках электрических машин, генераторов и трансформаторов. Сигнальные кабели: Применяется в сигнальных кабелях и проводах, где требуется высокая электропроводность и надежная изоляция. | Преимущества Высокая электрическая прочность: Эмалевая изоляция обеспечивает отличную изоляцию между проводниками, что снижает вероятность короткого замыкания и улучшает безопасность. Термостойкость: Полиэтилентерефталат обладает высокой термостойкостью, что позволяет использовать провод при относительно высоких температурах. Компактность: Тонкая эмалевая изоляция позволяет создавать компактные и легкие проводники, что удобно для применения в малогабаритных устройствах. Химическая стойкость: ПЭТ обладает хорошей стойкостью к различным химическим веществам, что увеличивает долговечность провода в агрессивных средах. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно используется в низковольтных системах, но конкретные параметры могут варьироваться в зависимости от конструкции. Температура эксплуатации: Обычно от -60°C до +200°C, в зависимости от конкретного типа эмали и конструкции провода. Электрическая прочность: Высокое сопротивление пробою и утечке тока благодаря качественной эмалевой изоляции. Толщина изоляции: Очень тонкая по сравнению с другими типами изоляции, что позволяет использовать провода в ограниченных пространствах.
| Эмалированный провод АПЭТ | Эмалированный провод АПЭТ (Алюминиевый провод с эмалевой изоляцией) — это провод, предназначенный для использования в электрических системах, где требуется высокая проводимость и надежная изоляция. Провод АПЭТ представляет собой разновидность проводов с эмалевым покрытием, что делает его подходящим для множества приложений, включая обмотки трансформаторов, электродвигателей и других электрических устройств. | Конструкция и особенности провода АПЭТ Материалы: Проводник: Изготавливается из алюминия. Алюминий выбран за его легкость и хорошую проводимость, что делает провод экономически выгодным и эффективным для различных применений. Изоляция: Провод имеет эмалевую изоляцию, которая наносится на проводник. Эмалевая изоляция обеспечивает высокую термостойкость и изоляционные свойства. Структура: Проводник: Одножильный или многожильный алюминиевый провод. Изоляция: Эмалевая изоляция нанесена в виде тонкого слоя, который обеспечивает защиту от электрического тока и механических повреждений. Форма и размеры: Диаметр: Размер провода может варьироваться в зависимости от применения, и он определяется по его сечению. Толщина изоляции: Эмалевая изоляция имеет малую толщину, что позволяет проводнику занимать меньше места при сохранении надежной изоляции. | Области применения Электрические обмотки: Трансформаторы: Используется для обмоток трансформаторов благодаря высокой проводимости и термостойкости. Электродвигатели: Применяется в обмотках электродвигателей, где требуется высокая эффективность и надежность. Электроника: Трансформаторы и катушки: Используется в различных электронных компонентах, таких как трансформаторы, катушки индуктивности и другие устройства. Промышленные применения: Обмоточные работы: Применяется для обмотки в промышленном оборудовании, где требуется высокое качество изоляции и проводимости. | Преимущества провода АПЭТ Высокая проводимость: Эффективность: Алюминиевый проводник обеспечивает хорошую проводимость при меньшем весе по сравнению с медными проводниками. Термостойкость: Устойчивость к высоким температурам: Эмалевая изоляция обладает хорошей термостойкостью, что позволяет использовать провод в условиях высоких температур. Устойчивость к механическим повреждениям: Прочность изоляции: Эмалевая изоляция обеспечивает защиту от механических повреждений и повышает долговечность провода. Компактность: Экономия места: Тонкая эмалевая изоляция позволяет сохранять компактные размеры провода, что удобно для использования в ограниченных пространствах. | Технические характеристики Диаметр и сечение: Размеры: Указываются в зависимости от требуемого применения и могут варьироваться от тонких проводов для мелких обмоток до более толстых для крупных устройств. Рабочая температура: Температурный диапазон: Эмалевая изоляция может выдерживать температуры до 180-220°C в зависимости от типа эмали и конструкции провода. Изоляция: Тип эмали: Могут использоваться различные виды эмали, включая полиуретановые, эпоксидные и другие в зависимости от требований к проводимости и термостойкости. Сопротивление изоляции: Изоляционное сопротивление: Обеспечивает защиту от коротких замыканий и утечек тока.
| Обмоточный провод с бумажной изоляцией АПБ | Обмоточный провод с бумажной изоляцией АПБ — это провод, предназначенный для использования в обмотках электрических машин, трансформаторов и других устройств, где требуется высокая надежность и долговечность изоляции. Обмоточный провод с бумажной изоляцией АПБ — это надежное решение для использования в обмотках электрических машин и трансформаторов, обеспечивая отличные диэлектрические свойства, термостойкость и долговечность благодаря бумажной изоляции, пропитанной специальными маслами или смолами. | Конструкция провода АПБ А — Алюминиевые или медные жилы: Проводники могут быть выполнены из меди или алюминия, что обеспечивает необходимую проводимость. Медь чаще используется для высокоэффективных проводников, тогда как алюминий — для более экономичных решений. ПБ — Бумажная изоляция: Провод имеет изоляцию из бумаги, которая пропитана специальными маслами или смолами для повышения электрических и механических свойств. Бумажная изоляция обеспечивает отличные диэлектрические свойства и долговечность. | Области применения Провод АПБ применяется в различных сферах: Электрические машины: Используется в обмотках электрических двигателей и генераторов, где важны надежность и долговечность изоляции. Трансформаторы: Применяется в обмотках трансформаторов, где требуется высокая надежность изоляции и термостойкость. Энергетика: Используется в различных энергетических установках и системах, где необходимы надежные проводники с хорошими изоляционными свойствами. | Преимущества Высокие диэлектрические свойства: Бумажная изоляция обеспечивает отличные диэлектрические свойства, что позволяет проводу работать в высоковольтных системах. Термостойкость: Бумажная изоляция, пропитанная специальными маслами или смолами, обладает хорошей термостойкостью, что позволяет использовать провод в широком диапазоне температур. Долговечность: Хорошие механические свойства бумажной изоляции обеспечивают долговечность и надежность провода в сложных эксплуатационных условиях. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 10 кВ и выше, в зависимости от типа и конструкции провода. Температура эксплуатации: Обычно от -40°C до +120°C, в зависимости от типа пропитки и условий эксплуатации. Изоляция: Бумажная изоляция, пропитанная маслами или смолами, обеспечивает надежную защиту и диэлектрические свойства.
Провод ПАМ
| ПВДПО | ПВДПО — это маркировка для определенного типа кабеля, используемого в различных областях. Кабель ПВДПО представляет собой надежное и долговечное решение для проводки, обеспечивая отличную защиту и стойкость к внешним воздействиям благодаря своей конструкции с двойной изоляцией и ПВХ-оболочкой. | Конструкция кабеля ПВДПО П — Проводники: Кабель имеет медные жилы, которые обеспечивают отличную проводимость электрического тока. В — Внешняя изоляция: Изоляция выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), что обеспечивает защиту от механических повреждений и внешних воздействий. Д — Двойная изоляция: Внутри кабеля есть два слоя изоляции, что усиливает защиту проводников. П — Пластиковая оболочка: Дополнительная оболочка из ПВХ защищает кабель от внешних факторов и обеспечивает его долговечность. О — Огнестойкость: Кабель имеет улучшенные свойства, которые позволяют ему работать в условиях повышенной опасности возгорания. | Области применения Кабель ПВДПО используется в следующих областях: Промышленность: Подходит для использования в промышленных установках, где требуется высокая прочность и стойкость к агрессивным условиям. Энергетика: Применяется в системах распределения электроэнергии, где важны надежность и долговечность проводки. Жилые и коммерческие здания: Используется для внутренней проводки в зданиях, включая подключение освещения и других электрических систем. Системы автоматизации и управления: Применяется в системах автоматизации, где требуется надежность и устойчивость к внешним воздействиям. | Преимущества Высокая прочность: Двойная изоляция и внешняя оболочка из ПВХ обеспечивают защиту от механических повреждений и внешних воздействий. Долговечность: Кабель имеет хорошую устойчивость к старению, химическим веществам и воздействию влаги. Огнестойкость: Улучшенные свойства в плане огнестойкости обеспечивают дополнительную безопасность в случае возгорания. Надежность: Медные жилы обеспечивают надежную передачу электроэнергии и долговечность работы. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 0,66 кВ или 1 кВ в зависимости от конкретного исполнения. Температура эксплуатации: Обычно от -50°C до +70°C, но параметры могут варьироваться в зависимости от типа изоляции и конструкции кабеля. Изоляция и оболочка: ПВХ-изоляция и внешняя ПВХ-оболочка, что обеспечивает защиту от внешних факторов и механических повреждений.
6 | Кабели для связи
| U/UTP | U/UTP — это обозначение для типа кабеля, используемого в системах передачи данных, особенно в сетях Ethernet. Кабель U/UTP является основным выбором для множества сетевых приложений, обеспечивая надежную передачу данных при разумной цене, но с некоторыми ограничениями по сравнению с экранированными кабелями. | Расшифровка U/UTP U — Unshielded (Неэкранированный): Кабель не имеет экранирования, что означает отсутствие дополнительных защитных слоев вокруг проводников, таких как фольга или оплетка. Это делает его более гибким и дешевым, но с меньшей защитой от электромагнитных помех. UTP — Unshielded Twisted Pair (Неэкранированная витая пара): Кабель состоит из пар проводников, скрученных вместе. Витая пара помогает уменьшить наводки и перекрестные помехи между проводниками. Витки проводников помогают уменьшить влияние внешних электромагнитных помех и внутренних перекрестных помех. Конструкция кабеля U/UTP Проводники: Обычно медные, проводящие электрический сигнал. Каждый проводник представляет собой отдельный элемент витой пары. Изоляция: Каждый проводник покрыт изоляцией, обычно из поливинилхлорида (ПВХ) или других полимерных материалов. Изоляция помогает избежать коротких замыканий и защитить проводники от внешних воздействий. Витки: Два проводника скручены вместе в паре, что снижает наводки и обеспечивает стабильную передачу сигнала. | Области применения Кабель U/UTP используется в различных областях: Компьютерные сети: Основное применение — в локальных сетях Ethernet (LAN), где он используется для передачи данных между компьютерами, сетевыми устройствами и серверными системами. Телефонные сети: Используется для передачи телефонных сигналов, особенно в старых телефонных системах. Кабельные системы и видеонаблюдение: Применяется в системах видеонаблюдения и других приложениях, требующих передачи сигналов. | Преимущества Стоимость: Неэкранированные витые пары дешевле экранированных вариантов, что делает их более доступными. Гибкость: Отсутствие экранирования делает кабель более гибким и удобным для монтажа в ограниченных пространствах. Простота: Простота конструкции упрощает его производство и монтаж. | Технические характеристики Скорость передачи данных: Обычно поддерживает скорости до 100 Мбит/с (для Cat5) или до 1 Гбит/с (для Cat5e и выше). Частотный диапазон: Обычно до 100 МГц для Cat5e, 250 МГц для Cat6 и выше. Максимальная длина: Для стандартных Ethernet-сетей максимальная длина кабеля составляет 100 метров.
| F/UTP | F/UTP — это обозначение типа кабеля, используемого в сетевых системах передачи данных, особенно в Ethernet-сетях. Он представляет собой разновидность витой пары, которая имеет специфическую конструкцию для улучшения защиты от электромагнитных помех. Кабель F/UTP предлагает улучшенную защиту от внешних помех по сравнению с полностью неэкранированными витими парами, сохраняя при этом разумную стоимость и гибкость, что делает его хорошим выбором для многих сетевых и коммуникационных приложений. | Расшифровка F/UTP F — Foil Shielded (Экранированный фольгой): Кабель имеет фольгированное экранирование, которое покрывает все пары проводников. Это экранирование помогает защитить сигналы от внешних электромагнитных помех и радиочастотных интерференций. UTP — Unshielded Twisted Pair (Неэкранированная витая пара): Кабель состоит из пар проводников, скрученных вместе. Витки проводников помогают уменьшить перекрестные помехи и наводки. Конструкция кабеля F/UTP Проводники: Обычно медные, что обеспечивает хорошую проводимость электрического сигнала. Фольгированное экранирование: Один слой фольги покрывает все витые пары внутри кабеля, защищая их от внешних электромагнитных помех. Изоляция: Каждый проводник покрыт изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) или других полимерных материалов для предотвращения коротких замыканий и защиты проводников от механических повреждений. Оболочка: Кабель обычно имеет внешнюю оболочку из ПВХ или другого защитного материала для защиты от внешних механических и химических воздействий. | Области применения Кабель F/UTP применяется в следующих областях: Компьютерные сети: Используется в локальных сетях Ethernet (LAN) для подключения компьютеров, сетевых устройств и серверов. Телефонные сети: Применяется для передачи телефонных сигналов, особенно в системах, где требуется защита от помех. Системы видеонаблюдения: Используется для передачи сигналов от камер видеонаблюдения, где важно минимизировать влияние помех. | Преимущества Защита от помех: Фольгированное экранирование помогает защищать сигналы от внешних электромагнитных помех и радиочастотных интерференций, что улучшает качество передачи данных. Надежность: Улучшенное экранирование способствует стабильной передаче данных, что особенно важно в условиях высоких уровней помех. Стоимость: По сравнению с более сложными экранированными кабелями (например, FTP или STP), F/UTP предлагает хороший баланс между стоимостью и защитой. | Технические характеристики Скорость передачи данных: Поддерживает скорости до 1 Гбит/с для кабелей категории Cat5e и до 10 Гбит/с для кабелей категории Cat6 и выше. Частотный диапазон: Обычно до 100 МГц для Cat5e и до 250 МГц для Cat6. Максимальная длина: Для стандартных Ethernet-сетей максимальная длина кабеля составляет 100 метров.
| ТППэпз | ТППэпз — это тип кабеля, который используется в различных областях для передачи электрической энергии и сигналов. Кабель ТППэпз представляет собой надежное решение для различных приложений, требующих термостойкости, защиты от электромагнитных помех и надежной проводки | Конструкция кабеля ТППэпз Т — Термостойкий: Кабель предназначен для работы при повышенных температурах, что делает его подходящим для применения в условиях с высокой тепловой нагрузкой. П — Проводники: Обычно медные проводники, которые обеспечивают хорошую проводимость и надежную передачу электричества. П — Пластиковая изоляция: Основная изоляция из ПВХ или другого полимерного материала, который защищает проводники от механических повреждений и воздействия внешней среды. эп — Экранированный провод: Кабель имеет экранирование для защиты от электромагнитных помех. Это может быть экранирование из фольги или сетки, которое помогает уменьшить влияние помех и улучшить качество передачи сигнала. з — Заземление: Наличие защитного заземляющего проводника, который обеспечивает дополнительную безопасность и предотвращает возможные электрические удары. | Области применения Кабель ТППэпз применяется в различных областях: Энергетика: Используется для передачи электрической энергии в промышленных установках, где требуется термостойкость и защита от помех. Промышленность: Применяется в системах, где есть высокие температуры и возможные электромагнитные помехи, например, в электродвигателях и автоматизированных системах. Жилые и коммерческие здания: Подходит для внутренней проводки, особенно в местах, где важны термостойкость и надежная защита от помех. | Преимущества Термостойкость: Способен работать при повышенных температурах, что делает его идеальным для использования в условиях с высокой тепловой нагрузкой. Защита от помех: Экранирование помогает уменьшить влияние внешних электромагнитных помех, улучшая качество передачи сигнала. Надежность: Медные проводники и защита от внешних воздействий обеспечивают надежную и долговечную работу. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 1 кВ, но может варьироваться в зависимости от конструкции и применения. Температура эксплуатации: Обычно от -50°C до +90°C или выше, в зависимости от типа изоляции и экранирования. Изоляция и оболочка: ПВХ или другие термостойкие полимеры, которые защищают проводники от механических повреждений и внешних воздействий.
| ККВ-В 2х0,35 | ККВ-В 2х0,35 — это обозначение для определённого типа кабеля, который часто используется в электрических системах для передачи сигналов и энергии. Кабель ККВ-В 2х0,35 представляет собой удобное решение для передачи сигналов управления и контроля в различных системах, обеспечивая надежность и гибкость в установке. | Конструкция кабеля ККВ-В 2х0,35 ККВ-В: К — Кабель: Указывает на то, что это кабель. КК — Кабель контрольный: Этот кабель предназначен для передачи сигналов управления и контроля. В — Внешняя изоляция: Указывает на наличие внешней изоляции для защиты от внешних воздействий. 2х0,35: 2 — Количество жил: Указывает, что кабель имеет две жилы. 0,35 — Сечение проводников в квадратных миллиметрах (мм²): Каждая жила имеет сечение 0,35 мм², что указывает на диаметр проводника и его проводимость. | Области применения Кабель ККВ-В 2х0,35 используется в следующих областях: Системы управления и контроля: Используется для передачи сигналов управления и контроля в промышленных и автоматизированных системах. Электроника и электротехника: Подходит для применения в различных электронных устройствах и системах. Сигнальные и контрольные системы: Применяется в системах сигнализации и контроля, где требуется передача сигналов с низким уровнем напряжения. | Преимущества Компактность: Небольшие размеры и сечение кабеля делают его удобным для использования в ограниченных пространствах. Надежность: Медные проводники обеспечивают надежную передачу сигналов и долговечность. Гибкость: Кабель достаточно гибкий, что облегчает его монтаж в сложных условиях. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Обычно до 300 В или 500 В, в зависимости от конкретного исполнения и требований. Температура эксплуатации: Обычно от -20°C до +70°C, но параметры могут варьироваться в зависимости от типа изоляции. Изоляция и оболочка: ПВХ или другой полимерный материал, обеспечивающий защиту от внешних воздействий и механических повреждений.
7 | Электротехника
| Муфты соединительные и концевые для кабелей | Муфты соединительные и концевые для кабелей являются важными компонентами в системах электропроводки и связи. Муфты соединительные и концевые являются критически важными компонентами в системах электропроводки и связи, обеспечивая надежность, защиту и устойчивость к внешним воздействиям. | Муфты соединительные Соединительные муфты предназначены для соединения двух или более кабелей. Они обеспечивают надежное электрическое и механическое соединение, а также защиту от внешних воздействий. Муфты концевые Концевые муфты предназначены для завершения проводки, обеспечивая защиту и изоляцию концов кабелей. |  | Преимущества Надежность: Обеспечивают надежное соединение и защиту, что критично для стабильной работы электрических и информационных систем. Защита: Предотвращают воздействие влаги, пыли, механических повреждений и электромагнитных помех. Удобство монтажа: Обеспечивают легкий и безопасный процесс соединения и завершения кабелей. | Технические характеристики Температурный диапазон: В зависимости от типа и конструкции, муфты могут работать при температурах от -40°C до +90°C или выше. Степень защиты: Уровень защиты от влаги и пыли часто указывается по стандартам IP (например, IP65, IP68). Материалы: Включают различные типы пластмасс, резины, фольги и металлов, в зависимости от требований к прочности и защите.
| Автоматические выключатели | Автоматические выключатели — это устройства, которые защищают электрические цепи от перегрузок и коротких замыканий. Они автоматически размыкают цепь, когда ток превышает заданное значение, предотвращая повреждение оборудования и минимизируя риск возникновения пожара. | Принцип работы Автоматические выключатели работают на основе различных принципов защиты: Тепловая защита: Основывается на биметаллической пластине, которая деформируется под воздействием перегрева (из-за перегрузки). При деформации пластина размыкает цепь. Электромагнитная защита: Основана на катушке и ядре, которые создают магнитное поле. При коротком замыкании сила тока возрастает, создавая сильное магнитное поле, которое притягивает якорь и размыкает цепь. Комбинированная защита: Совмещает тепловую и электромагнитную защиту, обеспечивая более надежную защиту от различных видов перегрузок и коротких замыканий. | Типы автоматических выключателей Однополюсные: Описание: Защищают одну фазу в однофазных системах. Применение: Используются в домашних и маломощных коммерческих системах. Двухполюсные: Описание: Защищают две фазы или фазу и нейтраль в однофазных системах. Применение: Подходят для более сложных систем, где требуется защита двух проводников. Трехполюсные: Описание: Защищают три фазы в трехфазных системах. Применение: Используются в промышленных и коммерческих системах с трехфазным питанием. Четырехполюсные: Описание: Защищают три фазы и нейтраль. Применение: Подходят для сложных систем с трехфазным питанием и нейтралью. Дифференциальные (УЗО): Описание: Обнаруживают утечки тока и защищают от поражения электрическим током. Применение: Используются для защиты людей и оборудования от поражения электрическим током. | Преимущества автоматических выключателей Защита от перегрузок: Предотвращают перегрев и повреждение проводки и оборудования. Защита от коротких замыканий: Быстро размыкают цепь при возникновении короткого замыкания, предотвращая пожар и повреждение. Автоматическое отключение: Обеспечивают автоматическое отключение без необходимости вмешательства человека. Возможность повторного включения: После устранения причины отключения автоматический выключатель можно легко включить снова. | Технические характеристики Номинальный ток: Указывает максимальный рабочий ток, при котором выключатель может нормально работать без отключения. Обычно выражается в амперах (А). Номинальное напряжение: Максимальное напряжение, на которое рассчитан выключатель. Может быть однофазным (например, 230 В) или трехфазным (например, 400 В). Класс отключения: Указывает способность выключателя справляться с короткими замыканиями. Классы могут быть обозначены, например, как C, D, K, и т.д., в зависимости от времени и тока отключения. Кривые отключения: Определяют характеристики срабатывания при перегрузке. Основные кривые: Кривая B: Для легких перегрузок, где срабатывание происходит при токах, превышающих 3-5 номинальных. Кривая C: Для средних перегрузок, срабатывание при токах, превышающих 5-10 номинальных. Кривая D: Для сильных перегрузок, срабатывание при токах, превышающих 10-12 номинальных. Класс защиты: Указывает степень защиты от воздействия внешних факторов (например, IP20, IP65). Тип устройства: Указывается, если автоматический выключатель имеет дополнительные функции, такие как защита от утечек тока или дополнительные элементы управления.
| Щиты | Щиты в электрических системах — это устройства, предназначенные для защиты, распределения и управления электрической энергией. Они могут варьироваться от простых распределительных щитов до сложных распределительных панелей с множеством функций. Щиты являются важными элементами электрических систем, обеспечивая защиту, управление и распределение электроэнергии, а также способствуя эффективной и безопасной работе электросетей. | Основные типы щитов Распределительные щиты: Описание: Устройства, которые распределяют электрическую энергию от источника к различным цепям или зонам. Применение: Используются в жилых, коммерческих и промышленных зданиях для распределения электроэнергии по разным частям здания. Щиты управления: Описание: Предназначены для управления и мониторинга работы электрических систем и оборудования. Применение: Используются в промышленных и автоматизированных системах для управления различными процессами. Щиты учета: Описание: Используются для установки счетчиков электроэнергии и контроля за потреблением. Применение: Применяются в жилых, коммерческих и промышленных системах для учета потребляемой электроэнергии. Щиты защиты: Описание: Включают защитные устройства, такие как автоматические выключатели, реле защиты и устройства защиты от перенапряжений. Применение: Защищают электросистему от перегрузок, коротких замыканий и других непредвиденных ситуаций. Щиты распределения и управления в промышленности: Описание: Комбинированные устройства, которые обеспечивают распределение электроэнергии и управление промышленным оборудованием. Применение: Используются на промышленных предприятиях для управления сложными системами и оборудованием. | Конструкция щитов Корпус: Материалы: Обычно выполнен из стального листа с порошковым покрытием, что обеспечивает защиту от коррозии и механических повреждений. В некоторых случаях используются пластиковые или алюминиевые корпуса. Степень защиты: Корпус щита может иметь разные степени защиты от внешних факторов, например, IP20, IP65. Секционные панели: Описание: Внутренние панели щита, на которые монтируются различные электрические устройства, такие как автоматические выключатели, реле, контакторы. Применение: Обеспечивают удобное размещение и подключение компонентов щита. Устройства защиты и управления: Автоматические выключатели: Защищают цепи от перегрузок и коротких замыканий. Реле защиты: Обеспечивают защиту от различных непредвиденных ситуаций, таких как перепады напряжения или токи утечки. Контакторы: Управляют включением и выключением электропотребителей. Счетчики электроэнергии: Учитывают потребление электроэнергии. Клеммные колодки: Описание: Используются для соединения проводников и обеспечения надежного контакта. Применение: Обеспечивают удобное подключение и распределение проводов внутри щита. Проводка и соединения: Описание: Включает провода и кабели, которые соединяют различные компоненты внутри щита. Применение: Обеспечивают передачу электроэнергии и сигналов между устройствами. | Преимущества Безопасность: Защищают электрическую систему от перегрузок, коротких замыканий и других опасных ситуаций. Удобство управления: Обеспечивают удобное размещение и доступ к устройствам управления и защиты. Надежность: Обеспечивают надежное распределение электроэнергии и управление электрическими системами. | Технические характеристики Номинальное напряжение: Щиты могут быть рассчитаны на работу при различных напряжениях, например, 230 В для однофазных систем и 400 В для трехфазных систем. Номинальный ток: Указывает максимальный ток, который щит способен безопасно обрабатывать. Обычно указывается в амперах (А). Степень защиты: Указывает защиту корпуса от воздействия внешних факторов, таких как пыль и влага (например, IP20, IP65). Конструкция: Могут включать различные секции и модули в зависимости от потребностей, такие как секции для автоматических выключателей, реле, счетчиков и т.д. Размеры и форма: Размеры и форма корпуса могут варьироваться в зависимости от типа щита и требований к размещению.
| Наконечники | Наконечники для кабелей — это элементы, которые используются для надежного и безопасного подключения проводников кабелей к различным электрическим устройствам или системам. Они обеспечивают правильный контакт, защиту проводников и предотвращение механических повреждений. Наконечники бывают разных типов и конструкций в зависимости от назначения и типа кабелей. Наконечники играют ключевую роль в обеспечении надежных и безопасных соединений в электрических системах, улучшая их эксплуатационные характеристики и долговечность. |  |  | Преимущества наконечников Надежность: Обеспечивают надежный и стабильный контакт между проводниками и электрическими устройствами. Безопасность: Предотвращают механические повреждения проводников, коррозию и короткие замыкания. Удобство монтажа: Упрощают процесс подключения и демонтажа проводников, снижая риск ошибок при монтаже. Гибкость: Позволяют использовать проводники различных сечений и типов, обеспечивая универсальность применения. | Технические характеристики Материалы: Проводники: Обычно изготавливаются из меди или алюминия для обеспечения хорошей проводимости. Изоляция: Изоляционные материалы могут включать ПВХ, полиэтилен, резину и другие полимеры для защиты от влаги и механических повреждений. Размеры и сечения: Размеры: Наконечники бывают разных размеров и форм, чтобы соответствовать различным сечениям проводников и типам соединений. Сечения: Подбираются в зависимости от номинального тока и диаметра проводника. Номинальные характеристики: Номинальный ток: Указывает максимальный ток, который наконечник может безопасно проводить. Номинальное напряжение: Указывает максимальное напряжение, на которое рассчитан наконечник. Степень защиты: IP-классы: Уровень защиты от пыли и влаги, который обеспечивает наконечник, может варьироваться в зависимости от типа и применения.
| Светотехника | Светотехника охватывает все аспекты проектирования, установки и использования освещения. Включает в себя как технические, так и дизайнерские элементы, чтобы обеспечить не только функциональное освещение, но и создание нужной атмосферы и стиля.
| Розетки | Розетки — это устройства, предназначенные для подключения электрических приборов к электрической сети. Они обеспечивают удобный доступ к источнику питания, позволяя легко подключать и отключать устройства. Розетки бывают различных типов и конструкций в зависимости от их назначения, технических характеристик и стандартизации.
| Рубилники | Рубильники ( — это устройства для управления и защиты электрических цепей. Они предназначены для отключения и включения электрической цепи, обеспечивая безопасное управление распределением электрической энергии. В отличие от автоматических выключателей, рубильники не имеют встроенной защиты от перегрузок и коротких замыканий, и обычно используются для ручного управления и изоляции цепей.
| Гофрированный шланг | Гофрированный шланг — это гибкий трубопроводный элемент, который имеет гофрированную структуру, позволяющую ему быть гибким и адаптируемым к различным условиям эксплуатации. Такие шланги широко применяются в разных областях, от строительства до автомобильной и промышленной отраслей.
| Металлорукав | Металлорукав — это гибкий трубопроводный элемент, выполненный из металла, предназначенный для защиты кабелей и труб от механических повреждений, воздействия химических веществ, температуры и других неблагоприятных факторов.
| Кабельный канал | Кабельный канал — это устройство, предназначенное для организации и защиты кабелей и проводов. Кабельные каналы используются для упрощения прокладки кабелей, предотвращения их повреждений и поддержания порядка в проводке. Они находят применение в различных сферах, включая строительство, промышленность, коммерческие и жилые здания.
8 | Арматура для СИП проводов
| Комплект промежуточной подвески ES1500 | Комплект промежуточной подвески ES1500 предназначен для установки и поддержки кабельных трасс в системах электроснабжения и связи. Этот комплект применяется в основном для подвески кабелей и трубопроводов в строительных, промышленных и инфраструктурных проектах. Он обеспечивает надежную поддержку и защиту кабелей, снижая риск их механического повреждения и нарушения функционирования. Комплект промежуточной подвески ES1500 представляет собой важный компонент для обеспечения надежной и безопасной организации кабелей и трубопроводов в различных областях, обеспечивая упорядоченность и защиту проводки. | Конструкция и компоненты Комплект промежуточной подвески ES1500 обычно включает в себя следующие элементы: Кронштейны: Описание: Основные элементы для крепления и поддержания подвесных систем. Обычно изготовлены из стали или алюминия с антикоррозионным покрытием. Типы: Могут быть разных форм, включая U-образные, L-образные или прямые кронштейны, в зависимости от конструкции системы. Подвесные элементы: Описание: Используются для соединения кронштейнов с поддерживающими конструкциями, такими как балки или стены. Типы: Включают в себя цепи, стальные тросы, зажимы и другие элементы. Регулировочные элементы: Описание: Позволяют корректировать высоту и угол наклона подвесной системы. Типы: Регулируемые стяжки, гайки и болты. Анкеры и крепежные элементы: Описание: Для крепления кронштейнов к строительным конструкциям, таким как стены, балки или потолки. Типы: Анкеры, дюбели, саморезы и другие крепежные элементы. Дополнительные аксессуары: Описание: Могут включать в себя изолирующие прокладки, защитные чехлы для кабелей и другие элементы, повышающие безопасность и долговечность установки. | Области применения Строительство и инфраструктура: Электроснабжение: Для подвески и поддержки электрических кабелей в зданиях, на строительных площадках и в промышленных зонах. Системы связи: Для поддержки кабелей связи и сетевых проводов в коммуникационных системах. Промышленность: Производственные предприятия: Для организации и поддержки проводок в промышленных помещениях и на заводах. Энергетика: Для поддержки кабелей в энергетических установках и на электростанциях. Транспорт: Железнодорожный транспорт: Для подвески кабелей на железнодорожных станциях и в тоннелях. Автомобильный транспорт: Для организации проводки в транспортных системах и на автозаправочных станциях. | Преимущества Надежность: Долговечность: Изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Устойчивость: Защищают кабели от механических повреждений и воздействия внешних факторов. Гибкость установки: Регулируемость: Позволяют легко регулировать высоту и угол наклона подвесной системы для удобства монтажа. Универсальность: Подходят для различных типов кабелей и трубопроводов. Упрощение монтажа: Быстрая установка: Комплекты обычно включают все необходимые компоненты, что упрощает и ускоряет процесс монтажа. Интеграция: Совместимы с различными системами и конструкциями. | Технические характеристики Максимальная нагрузка: Грузоподъемность: Зависит от конструкции и материалов, но комплект должен быть спроектирован для выдерживания определенного максимального веса. Материалы: Сталь, алюминий: Обычно используются материалы с антикоррозионными покрытиями, чтобы обеспечить долгий срок службы в различных условиях. Размеры: Регулируемые параметры: Комплект может быть адаптирован под различные размеры кабелей и трасс.
| Анкерные кронштейны CA1500 | Анкерные кронштейны CA1500 предназначены для крепления и поддержания различных конструкций, таких как кабельные трассы, трубопроводы и другие элементы, которые требуют надежного и устойчивого крепления. Они обеспечивают фиксацию элементов к строительным конструкциям и помогают распределить нагрузку. | Конструкция анкерных кронштейнов CA1500 Материалы: Сталь: Чаще всего используется сталь с антикоррозионным покрытием, такое как оцинкованная или нержавеющая сталь, для обеспечения прочности и долговечности. Алюминий: Иногда применяется для легких конструкций, обеспечивая хорошую прочность при меньшем весе. Структура: Основная плита: Плоская или изогнутая пластина, которая монтируется к основной строительной конструкции (стена, потолок, балка). Анкеры: Устройства для фиксации кронштейнов к строительной конструкции, такие как дюбели, болты или саморезы. Регулируемые элементы: В некоторых моделях предусмотрены регулировочные элементы, позволяющие корректировать положение кронштейна. Форма и размеры: Форма: Обычно имеют прямоугольную, U-образную или L-образную форму, чтобы обеспечить разнообразные варианты установки. Размеры: Доступны в различных размерах в зависимости от требуемой нагрузки и условий установки. | Области применения Строительство: Поддержка и крепление: Используются для поддержки различных строительных конструкций, таких как балки и элементы фасадов. Монтаж оборудования: Применяются для крепления оборудования и систем коммуникаций. Электроснабжение и связь: Кабельные трассы: Используются для крепления кабельных каналов и лотков, обеспечивая надежную поддержку проводки. Трубопроводы: Могут применяться для поддержания трубопроводов и других коммуникационных систем. Промышленность: Производственные помещения: Применяются для монтажа оборудования, поддержки трубопроводов и других систем. Энергетические установки: Используются для крепления элементов в энергетических системах и установках. Автомобильная и транспортная отрасль: Транспортные системы: Могут использоваться для установки элементов в транспортных системах и на транспортных узлах. | Преимущества анкерных кронштейнов CA1500 Надежность: Прочность: Изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и надежную поддержку. Устойчивость: Способны выдерживать значительные нагрузки и механические воздействия. Универсальность: Разнообразие форматов: Подходят для различных типов креплений и конструкций. Регулируемость: Некоторые модели позволяют регулировать положение для более точного крепления. Упрощение монтажа: Быстрая установка: Простота в установке и использовании, что упрощает монтаж и обслуживание. Гибкость применения: Подходят для различных строительных и инженерных решений. | Технические характеристики Максимальная нагрузка: Грузоподъемность: Определяется в зависимости от материала и конструкции кронштейна, обычно указана в технической документации. Материалы: Сталь, алюминий: Разные варианты материалов могут предлагаться в зависимости от конкретных требований и условий эксплуатации. Размеры: Габариты и формы: Разные размеры и формы для удовлетворения потребностей в монтаже различных конструкций. Устойчивость к внешним воздействиям: Коррозионная стойкость: Покрытия и материалы должны быть выбраны в зависимости от условий эксплуатации.
| Анкерные зажимы PA1500 | Анкерные зажимы PA1500 предназначены для надежного крепления и фиксации кабелей, проводов и трубопроводов в различных монтажных системах. Они используются для обеспечения стабильности и безопасности проводки, особенно в промышленных и строительных приложениях. | Конструкция анкерных зажимов PA1500 Материалы: Сталь: Чаще всего используются стальные анкерные зажимы с антикоррозионным покрытием, например, оцинкованным или нержавеющим, для обеспечения долговечности и прочности. Пластик: В некоторых случаях используются пластиковые зажимы (например, из полиамида или ПВХ), которые подходят для легких и менее требовательных условий. Структура: Основное тело: Зажим состоит из корпуса, который фиксируется к опорной конструкции (стена, балка и т.д.) и удерживает кабель или трубопровод. Фиксирующий механизм: Обеспечивает надежную фиксацию кабеля или трубопровода, часто в виде зажимного винта или скобы. Регулируемые элементы: Некоторые модели могут иметь регулировочные элементы для точной настройки фиксирования. Форма и размеры: Форма: Зажимы могут иметь различную форму, включая прямоугольную, кругловую, U-образную или специализированные формы для различных приложений. Размеры: Доступны в различных размерах в зависимости от диаметра и типа кабелей или трубопроводов, которые необходимо закрепить. | Области применения Строительство и инфраструктура: Крепление кабелей: Используются для надежного крепления кабелей в строительных проектах, таких как прокладка проводки в стенах, потолках и на фасадах. Поддержка трубопроводов: Применяются для фиксирования трубопроводов в строительных и инженерных системах. Промышленность: Производственные предприятия: Используются для организации и фиксации проводки и трубопроводов на производственных линиях и в технических помещениях. Энергетика: Применяются для поддержания и защиты кабелей и трубопроводов в энергетических установках. Автомобильная и транспортная отрасль: Транспортные системы: Используются для крепления кабелей и трубопроводов в транспортных системах и на транспортных узлах. Коммерческие и жилые помещения: Офисы и здания: Применяются для организации и фиксирования проводки и трубопроводов в офисах и жилых зданиях. | Преимущества анкерных зажимов PA1500 Надежность: Прочность: Изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает надежную фиксацию и долгий срок службы. Устойчивость: Способны выдерживать значительные нагрузки и механические воздействия. Гибкость установки: Регулируемость: Некоторые модели позволяют регулировать размер зажима и усилие фиксации, что упрощает монтаж различных типов кабелей и трубопроводов. Универсальность: Подходят для различных типов монтажных конструкций и условий эксплуатации. Упрощение монтажа: Простота установки: Быстрая и легкая установка, что упрощает процесс монтажа и обслуживания. Комплектация: Обычно включают все необходимые компоненты для монтажа | Технические характеристики Максимальная нагрузка: Грузоподъемность: Указывается в технической документации и зависит от материала и конструкции зажима. Материалы: Сталь, пластик: Зависит от условий эксплуатации и требуемой прочности. Размеры: Диаметры и формы: Доступны в различных размерах и формах для удовлетворения различных требований. Устойчивость к внешним воздействиям: Коррозионная стойкость: Зажимы могут иметь защитные покрытия для повышения устойчивости к коррозии и агрессивным средам.
| Анкерные зажимы для проводов ответвлений DN123 | Анкерные зажимы для проводов ответвлений DN123 предназначены для надежного крепления и фиксации проводов, особенно в системах электрических распределений, таких как линии электропередачи и распределительные сети. Эти зажимы обеспечивают стабильность и надежность подключения проводов к ответвлениям и другим элементам системы. | Конструкция анкерных зажимов DN123 Материалы: Алюминий: Часто используется для создания анкерных зажимов, благодаря своей легкости и хорошей проводимости. Сталь: Могут быть выполнены из стали с антикоррозионным покрытием для повышения прочности и долговечности. Изоляционные материалы: Некоторые модели могут включать изоляционные элементы для дополнительной защиты. Структура: Корпус: Основная часть зажима, которая фиксируется на опорной конструкции и удерживает провода. Фиксирующие элементы: Включают в себя болты, гайки, зажимные пластины и другие компоненты для обеспечения надежной фиксации провода. Изоляция: В некоторых моделях предусмотрены изоляционные элементы для защиты от электрических пробоев. Форма и размеры: Форма: Обычно имеют прямоугольную или специализированную форму для установки на проводах и других конструкциях. Размеры: Доступны в различных размерах в зависимости от диаметра и типа проводов, которые нужно закрепить. | Области применения Электрические распределительные системы: Линии электропередачи: Используются для крепления и фиксации проводов на столбах и других опорных конструкциях. Распределительные сети: Применяются для ответвления проводов и соединения их с основными линиями. Энергетические установки: Энергетические предприятия: Используются для обеспечения надежного соединения проводов в различных установках и системах. Строительство и инфраструктура: Кабельные трассы: Могут использоваться для поддержания проводов в системах кабельных трасс и электропроводки. Коммерческие и жилые здания: Электроснабжение: Применяются для установки и обслуживания проводов в жилых и коммерческих зданиях. | Преимущества анкерных зажимов DN123 Надежность: Прочность: Изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает надежное крепление проводов и долгий срок службы. Устойчивость: Обеспечивают надежную фиксацию проводов и предотвращают их смещение или ослабление. Гибкость установки: Регулируемость: Некоторые модели позволяют настраивать фиксирование проводов в зависимости от требований. Универсальность: Подходят для различных типов проводов и систем. Упрощение монтажа: Быстрая установка: Простота установки и обслуживания зажимов упрощает процесс монтажа проводов и ответвлений. Комплектация: Обычно включают все необходимые компоненты для установки. | Технические характеристики Максимальная нагрузка: Грузоподъемность: Зависит от материала и конструкции зажима, указана в технической документации. Материалы: Алюминий, сталь: Зависит от применения и требований к прочности. Размеры: Диаметры проводов: Зажимы могут быть разного размера для работы с различными диаметрами проводов. Устойчивость к внешним воздействиям: Коррозионная стойкость: Зажимы могут иметь защитные покрытия для повышения устойчивости к коррозии и воздействию внешней среды.
| Анкерные зажимы для проводов ответвлений DN1 | Анкерные зажимы для проводов ответвлений DN1 предназначены для обеспечения надежного соединения и крепления проводов, используемых в электрических распределительных системах и линиях электропередачи. Они позволяют выполнять ответвления от основных линий и обеспечивают надежное крепление проводов к опорным конструкциям. | Конструкция анкерных зажимов DN1 Материалы: Алюминий: Широко используется благодаря своей легкости и хорошей проводимости. Обеспечивает достаточную прочность для большинства приложений. Сталь: Может быть использована для зажимов с повышенными требованиями к прочности, часто с антикоррозионным покрытием (оцинкованное или нержавеющее). Изоляционные материалы: В некоторых моделях могут применяться изоляционные элементы для дополнительной защиты от электрических пробоев. Структура: Корпус: Основная часть зажима, которая крепится к опорной конструкции и удерживает провод. Может быть выполнена в виде плиты, скобы или другой формы. Фиксирующие элементы: Болты, гайки, зажимные пластины или другие компоненты, которые обеспечивают надежную фиксацию провода. Регулируемые механизмы: В некоторых моделях предусмотрены элементы для настройки фиксирования, что позволяет адаптировать зажим под разные диаметры проводов. Форма и размеры: Форма: Анкерные зажимы могут иметь различные формы, включая U-образную, прямоугольную или специализированную конструкцию для определенных приложений. Размеры: Могут варьироваться в зависимости от диаметра и типа проводов, которые они предназначены для крепления. | Области применения Электрические распределительные системы: Линии электропередачи: Используются для ответвлений и крепления проводов на опорных конструкциях (столбах и т.д.). Распределительные сети: Применяются для соединения проводов в системах распределения электроэнергии. Энергетические установки: Энергетические предприятия: Обеспечивают надежное соединение и крепление проводов в установках, таких как трансформаторные подстанции и электростанции. Строительство и инфраструктура: Кабельные трассы: Используются для крепления проводов в системах кабельных трасс и электропроводки на строительных объектах. Коммерческие и жилые здания: Электроснабжение: Применяются для установки проводов в жилых и коммерческих зданиях, где необходимо выполнить ответвления от основных линий. | Преимущества анкерных зажимов DN1 Надежность: Прочность: Изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает надежное крепление и долгий срок службы. Устойчивость: Обеспечивают надежную фиксацию проводов и предотвращают их ослабление или смещение. Гибкость установки: Регулируемость: Некоторые модели позволяют настраивать размер зажима и усилие фиксации для различных типов проводов. Универсальность: Подходят для различных типов проводов и монтажных конструкций. Упрощение монтажа: Быстрая установка: Простота в установке и обслуживании упрощает монтаж проводов и ответвлений. Комплектация: Обычно включают все необходимые компоненты для установки. | Технические характеристики Максимальная нагрузка: Грузоподъемность: Указывается в технической документации и зависит от материала и конструкции зажима. Материалы: Алюминий, сталь: Зависит от применения и требуемой прочности. Размеры: Диаметры проводов: Разные размеры зажимов для работы с различными диаметрами проводов. Устойчивость к внешним воздействиям: Коррозионная стойкость: Зажимы могут иметь защитные покрытия для повышения устойчивости к коррозии и воздействию внешней среды.
| Прокалывающий герметичный зажим P645 | Прокалывающий герметичный зажим P645 предназначен для соединения проводов и кабелей с обеспечением герметичности и надежности. Этот тип зажима обеспечивает быстрое и надежное соединение, предотвращая проникновение влаги и других загрязняющих веществ, что особенно важно в условиях наружного и промышленного применения. | Конструкция прокалывающего герметичного зажима P645 Материалы: Корпус: Обычно выполнен из прочного пластика или композитных материалов, устойчивых к воздействию внешней среды и химических веществ. Контактные элементы: Сделаны из меди или другого проводящего материала с антикоррозионным покрытием для обеспечения надежного электрического контакта. Герметизирующие элементы: Уплотнительные резинки или герметики для предотвращения проникновения влаги и пыли. Структура: Корпус: Основной элемент, который обеспечивает защиту соединения и содержит герметизирующие элементы. Контактные ножи: Внутри зажима находятся прокалывающие элементы, которые проникают в изоляцию проводов для обеспечения надежного электрического контакта. Герметизирующее кольцо: Уплотнительное кольцо или резинка, обеспечивающее герметичность соединения. Закрывающий элемент: Механизм, который обеспечивает надежное закрытие и удержание проводов в зажиме. Форма и размеры: Форма: Обычно цилиндрическая или прямоугольная, в зависимости от типа зажима и его применения. Размеры: Различные размеры и конфигурации для работы с проводами различных диаметров и сечений. | Области применения Энергетика и электрические сети: Системы распределения электроэнергии: Для соединения проводов в распределительных системах и линиях электропередачи. Электрические подстанции: Обеспечивают надежное соединение проводов в условиях высоких нагрузок. Промышленность: Производственные предприятия: Используются для подключения проводов в промышленных установках, где необходима защита от внешних воздействий. Автоматизация: Применяются в системах управления и автоматизации для соединения проводов в контроллерах и других устройствах. Строительство и инфраструктура: Кабельные трассы: Обеспечивают герметичное соединение проводов в системах кабельных трасс и электропроводки. Коммерческие и жилые здания: Электроснабжение: Используются для подключения проводов в жилых и коммерческих зданиях, где необходима защита от влаги и пыли. | Преимущества прокалывающего герметичного зажима P645 Герметичность: Защита от влаги и пыли: Уплотнительные элементы обеспечивают надежную защиту от проникновения влаги, пыли и загрязнений. Долговечность: Герметичность обеспечивает долгий срок службы соединения и минимизирует риск коррозии и повреждений. Надежность: Прочный контакт: Прокалывающие элементы обеспечивают надежное электрическое соединение и устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям. Простота монтажа: Быстрая и легкая установка без необходимости дополнительных инструментов. Универсальность: Широкий диапазон применения: Подходят для различных типов проводов и кабелей, включая силовые и контрольные проводки. Разнообразие размеров: Доступны в различных размерах для работы с проводами различных диаметров и сечений. | Технические характеристики Диапазон сечений проводов: Поддерживаемый диапазон: Зажимы могут быть рассчитаны на работу с проводами различного сечения, в зависимости от модели. Максимальное рабочее напряжение: Напряжение: Зависит от конкретной модели и типа зажима, указано в технической документации. Рабочая температура: Температурный диапазон: Указывается в технической документации и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Степень защиты: IP-класс: Герметичность зажима обеспечивается в соответствии с определенными стандартами защиты (например, IP67 или IP68).
| Прокалывающий герметичный зажим P70 | Прокалывающий герметичный зажим P70 используется для надежного и герметичного соединения проводов. Этот зажим обеспечивает как механическую, так и электрическую прочность соединения, а также защиту от влаги и загрязнений, что делает его подходящим для применения в различных средах, включая наружные и промышленные условия. | Конструкция прокалывающего герметичного зажима P70 Материалы: Корпус: Обычно выполнен из прочного пластика или композитных материалов, устойчивых к химическим воздействиям и внешним условиям. Контактные элементы: Сделаны из меди или латуни с антикоррозионным покрытием для обеспечения надежного электрического контакта и защиты от коррозии. Герметизирующие элементы: Уплотнительные кольца или резинки из эластомеров, таких как термопластичный эластомер (TPE) или силикон, для защиты от влаги и пыли. Структура: Корпус: Основной элемент, в котором размещены все компоненты зажима и который защищает их от внешней среды. Контактные ножи: Прокалывающие элементы, которые проникают в изоляцию проводов для обеспечения надежного электрического контакта. Герметизирующее кольцо: Уплотнительное кольцо, которое обеспечивает защиту от влаги, пыли и других загрязняющих веществ. Закрывающий механизм: Механизм, который позволяет закрепить провод и обеспечить надежное соединение. Форма и размеры: Форма: Обычно цилиндрическая или продолговатая, для удобства установки и соединения проводов. Размеры: Доступны в различных размерах для работы с проводами разного диаметра и сечения. | Области применения Энергетика и электрические сети: Линии электропередачи: Используются для соединения проводов в распределительных системах и линиях электропередачи. Электрические подстанции: Применяются для надежного соединения проводов в подстанциях и распределительных пунктах. Промышленность: Производственные предприятия: Обеспечивают герметичное соединение проводов в промышленных установках, где важно предотвратить проникновение влаги и загрязнений. Автоматизация: Используются в системах автоматизации для надежного соединения проводов в различных контроллерах и устройствах. Строительство и инфраструктура: Кабельные трассы: Применяются для соединения проводов в системах кабельных трасс, где требуется защита от внешних воздействий. Коммерческие и жилые здания: Электроснабжение: Используются для соединения проводов в жилых и коммерческих зданиях, где необходимо обеспечить защиту от влаги и пыли. | Преимущества прокалывающего герметичного зажима P70 Герметичность: Защита от влаги и пыли: Уплотнительные элементы обеспечивают надежную защиту от проникновения влаги, пыли и загрязняющих веществ, что предотвращает коррозию и продлевает срок службы соединения. Долговечность: Гарантирует долгий срок службы соединения в условиях внешней среды. Надежность: Прочный контакт: Прокалывающие элементы обеспечивают надежное электрическое соединение и устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям. Простота монтажа: Быстрая и легкая установка без необходимости дополнительных инструментов. Универсальность: Широкий диапазон применения: Подходят для различных типов проводов и кабелей, включая силовые и контрольные проводки. Разнообразие размеров: Доступны в различных размерах для работы с проводами различных диаметров и сечений. | Технические характеристики Диапазон сечений проводов: Поддерживаемый диапазон: Зажимы могут быть рассчитаны на работу с проводами разного сечения, в зависимости от модели. Максимальное рабочее напряжение: Напряжение: Зависит от конкретной модели и типа зажима, указано в технической документации. Рабочая температура: Температурный диапазон: Указывается в технической документации и может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Степень защиты: IP-класс: Герметичность зажима обеспечивается в соответствии с определенными стандартами защиты (например, IP67 или IP68).
| Лента бандажная LB-50 | Лента бандажная LB-50 представляет собой специализированный материал, используемый для фиксации, защиты и изоляции различных элементов, таких как кабели, провода и трубы. Лента LB-50 отличается высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что делает ее востребованной в различных отраслях, включая строительство, энергетику, промышленность и транспорт. | Конструкция и особенности ленты бандажной LB-50 Материалы: Базовый материал: Обычно лента изготавливается из прочного полиэстера или нейлона, которые обеспечивают хорошую прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Покрытие: В некоторых случаях лента может иметь дополнительное покрытие, например, из поливинилхлорида (ПВХ) или другой защитной пленки для улучшения изоляционных свойств и устойчивости к химическим воздействиям. Структура: Ширина и толщина: Лента имеет определенные размеры, например, 50 мм в ширину, что позволяет ей хорошо обхватывать и фиксировать объекты. Клеящий состав: Может включать адгезивный слой для улучшения сцепления с различными поверхностями. Форма и размеры: Рулоны: Лента поставляется в виде рулонов, что упрощает ее использование и транспортировку. Размеры: В основном определяются шириной и длиной рулона, которые могут варьироваться в зависимости от требований и стандартов. | Области применения Энергетика и электрические сети: Фиксация кабелей: Используется для фиксации и обвязывания кабелей и проводов в распределительных системах и на электростанциях. Изоляция: Применяется для изоляции и защиты электрических соединений от механических повреждений и воздействия внешней среды. Строительство и инфраструктура: Кабельные трассы: Используется для закрепления кабелей и труб в строительных конструкциях и кабельных трассах. Трубопроводы: Применяется для защиты и обвязывания трубопроводов, предотвращая их повреждения и коррозию. Промышленность: Производственные процессы: Применяется для организации и защиты проводов, труб и других элементов на производственных линиях и в автоматизированных системах. Складские и транспортные операции: Используется для упаковки и закрепления различных товаров и материалов. Транспорт: Автомобильная и железнодорожная отрасли: Применяется для фиксации и защиты проводов, кабелей и труб в транспортных средствах. | Преимущества ленты бандажной LB-50 Прочность и надежность: Механическая прочность: Обеспечивает надежное крепление и защиту от механических повреждений. Устойчивость к внешним воздействиям: Защищает элементы от влаги, пыли, химических воздействий и ультрафиолетового излучения. Гибкость и универсальность: Легкость применения: Простота в использовании и монтаже без необходимости специальных инструментов. Широкий диапазон применения: Подходит для различных типов объектов и условий эксплуатации. Изоляционные свойства: Химическая стойкость: Может иметь устойчивость к воздействию химических веществ и растворов. Температурные характеристики: Устойчива к различным температурным условиям, что делает ее универсальным выбором для различных сред. | Технические характеристики Ширина: Стандартная ширина: Обычно 50 мм, что позволяет ленте охватывать и фиксировать различные объекты. Толщина: Толщина материала: Определяется в зависимости от типа и назначения ленты, обычно указана в технической документации. Длина рулона: Длина: Зависит от производителя и может варьироваться, например, от нескольких метров до сотен метров. Температурный диапазон: Рабочая температура: Указывается в технической документации и может варьироваться в зависимости от типа покрытия и основного материала. Устойчивость к химическим веществам: Химическая стойкость: Лента может быть устойчива к различным химическим веществам в зависимости от ее состава и назначения.
| Скрепа зубчатая ZC-21 | Скрепа зубчатая ZC-21 представляет собой специализированное крепежное изделие, используемое для надежного соединения и фиксации различных конструктивных элементов. Она применяется в строительстве, энергетике и других отраслях, где необходимы прочные и устойчивые соединения. | Конструкция и особенности скрепы зубчатой ZC-21 Материалы: Корпус: Обычно изготавливается из высокопрочной стали или другого прочного металла, который обеспечивает необходимую прочность и долговечность. Покрытие: Может быть покрыт защитным слоем, таким как оцинковка или антикоррозионное покрытие, чтобы предотвратить коррозию и увеличить срок службы изделия. Структура: Основной элемент: Зубчатая скрепа имеет зубчатую поверхность, которая обеспечивает надежное сцепление с соединяемыми элементами. Форма: Обычно представляет собой плоскую или слегка изогнутую пластину с зубцами или выступами по краям. Крепежные отверстия: В некоторых моделях могут быть предусмотрены отверстия для болтов или винтов, которые обеспечивают дополнительное закрепление. Форма и размеры: Форма: Зубчатая скрепа имеет специфическую конструкцию с зубцами, которые обеспечивают дополнительное сцепление и устойчивость соединения. Размеры: Зависит от типа и назначения скрепы, может варьироваться по длине, ширине и толщине. | Области применения Строительство и инфраструктура: Строительные конструкции: Используются для соединения и фиксации различных строительных элементов, таких как балки, плиты и колонны. Монтажные работы: Применяются при монтаже различных конструкций и систем в строительстве, обеспечивая прочное и надежное соединение. Энергетика: Электрические и энергетические системы: Применяются для монтажа и фиксации оборудования в энергетических системах и подстанциях. Промышленность: Производственные линии: Используются в производственных установках для обеспечения надежного соединения элементов и конструкций. Транспорт: Транспортные средства: Применяются для фиксации различных элементов в транспортных средствах, таких как автомобили и железнодорожные вагоны. | Преимущества скрепы зубчатой ZC-21 Прочность и надежность: Механическая прочность: Обеспечивает надежное и долговечное соединение элементов, выдерживая высокие нагрузки и механические воздействия. Устойчивость к коррозии: Антикоррозионное покрытие обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Удобство монтажа: Простота установки: Легкость монтажа благодаря зубчатой поверхности, которая обеспечивает надежное сцепление с соединяемыми элементами. Гибкость в использовании: Подходит для различных типов конструкций и материалов. Устойчивость к внешним воздействиям: Вибрации и нагрузки: Зубчатая конструкция обеспечивает устойчивость к вибрациям и динамическим нагрузкам, что важно для долговечности соединения. | Технические характеристики Материал: Сталь: Высокопрочная сталь с антикоррозионным покрытием для обеспечения долговечности и надежности. Размеры: Длина, ширина и толщина: Определяются в зависимости от конкретного типа скрепы и требований к соединению. Механические свойства: Прочность на сдвиг: Определяется по стандартам и может быть указана в технической документации. Антикоррозионное покрытие: Оцинковка: Обычно используется для защиты от коррозии и увеличения срока службы скрепы.